## ERROR FINAL
|  |  |  | FORMATO | [36 empty] | Código: F05-GA-PR-01 | [5 empty] | Q3/Q1 | Q3 (m3/h):
|  |  |  | INGRESO DE DATOS DE LA VERIFICACIÓN INICIAL DE MEDIDORES EN LA COMPUTADORA | [36 empty] | Versión: 07 | [5 empty] | 100 | 1.6
[41 empty] | Fecha de Vigencia: 2023-04-19 | [5 empty] | 125 | 2.5
Q3 (m3/h): |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Alcance Q3/Q1: |  |  |  |  | 160 |  |  |  | MAXIMO ERROR PERMISIBLE (PMA): | [7 empty] | Q3 |  | Q2 |  |  | Q1 |  |  |  | (-) | [11 empty] | 160 | 4
Presión Estática 0=conforme; 1 = Daño Físico; 2 = Fuga (-) ; 3 = Picado; 4 = Desfasado; 5 = Paralizado | [25 empty] | (±) 2% |  | (±) 2% |  |  | (±) 5% | [15 empty] | 200 | 6.3
Item | Fecha de Ensayo presion estatica | Fecha de Ensayo errores de indicacion | N° de banco de ensayo | 1' Técnico | Nro de ceritificado | # Medidor | Presión Estática |  | 4000 | [11 empty] | 40 | [11 empty] | 25 | [11 empty] | Estado |  | 400
[9 empty] | Q3 | [11 empty] | Q2 | [11 empty] | Q1 | [21 empty] | RANGOS ACEPTABLES DE CAUDAL | [19 empty] | ESTATICA |  |  | ERRORES DE INDICACION
[7 empty] | Presión (bar) | Estado | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  |  |  | Q3 | E % | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  |  |  | Q2 | E % | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  |  |  | Q1 | E % | [5 empty] | LQ3Q2 | LQ2Q1 | Presion en Q3 | Presion en Q2 | Presion en Q1 | Caudal | Q1 | Q2 | Q3 | Ley Signos y Errores | [10 empty] | N° Certificado (*) | N° Serie | Año fabricación | Fecha de emisión certificado | Conclusión de la Verificación | Fecha del ensayo | pe/ bar | Conclusión | Fecha del ensayo | tQ1 / °C | Q1 = Qmin / (L/h) | pQ1=Qmin (entrada) / bar | pQ1=Qmin (salida) / bar | EQ1=Qmin / % | tQ2 / °C | Q2 = Qt / (L/h) | pQ2=Qt (entrada) / bar | pQ2=Qt (salida) / bar | EQ2=Qt / % | tQ3 / °C | Q3 = Qp / (L/h) | pQ3=Qp (entrada) / bar | pQ3=Qp (salida) / bar | EQ3=Qp / % | Conclusión
1 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 6 | 4 | VI-142068-2025 | QB25009850 | 16 | 0 | 17.8 | 5.137 | 0.761 | 256.39 | 356.85 | 101.13 | 1,34,050 | 1 | 34,050 | 0.026125 | 3871.0048 | -0.66251 | 17.8 | 1.498 | 1.493 | 367.42 | 377.36 | 10.033 | 14,02,190 | 14 | 02,190 | 0.23394 | 42.8868 | -0.92694 | 17.8 | 1.5 | 1.495 | 377.36 | 382.22 | 5.019 | 11,19,280 | 11 | 19,280 | 0.18869 | 26.5993 | -3.168 | CONFORME | TRUE | QB | 10 | OI-0534-2016 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Qcorrecto | aceptable | aceptable | aceptable | CONFORME | CONFORME | -1 | -1 | -1 | -1-1-1 | SD | SI | TRUE | SIGIGUALES | CONFORME | VI-142068-2025 | QB25009850 | 2025 | 2025-09-01 | CONFORME | 2025-09-01 | 16 | CONFORME | 2025-09-01 | 17.8 | 26.5993 | 1.5 | 1.495 | -3.168 | 17.8 | 42.8868 | 1.498 | 1.493 | -0.92694 | 17.8 | 3871.0048 | 5.137 | 0.761 | -0.66251 | CONFORME