## ERROR FINAL
|  |  |  | FORMATO | [31 empty] | Código: F05-GA-PR-01 |  |  |  | Q3/Q1 | 100 | 125 | 160 | 200 | 400 | 500
|  |  |  | INGRESO DE DATOS DE LA VERIFICACIÓN INICIAL DE MEDIDORES EN LA COMPUTADORA | [31 empty] | Versión: 08 |  |  |  | Q3 (m3/h): | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3
Fecha de Vigencia: 2024-05-14
Q3 (m3/h): |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | Alcance Q3/Q1: |  |  |  |  | 160 |  | MAXIMO ERROR PERMISIBLE (EMP): | [7 empty] | Q3 |  | Q2 | Q1 | [7 empty] | Revisado por: | Luisa Valdivia | Fecha:
Presión Estática 0=conforme; 1 = Daño Físico; 2 = Fuga (-) ; 3 = Picado; 4 = Desfasado; 5 = Paralizado | [23 empty] | (±) 2% |  | (±) 2% | (±) 5% | [7 empty] | Aprobado por: | John Oyola | Fecha:
Item | Fecha de Ensayo presion estatica | Fecha de Ensayo errores de indicacion | N° de banco de ensayo | 1' Técnico | Nro de ceritificado | # Medidor | Presión Estática | [31 empty] | Estado
[9 empty] | Q3 | [9 empty] | Q2 | [9 empty] | Q1 | [11 empty] | RANGOS ACEPTABLES DE CAUDAL
[7 empty] | Presión (bar) | Estado | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  | Q3 | E % | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  | Q2 | E % | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  | Q1 | E % |  | Caudal | Q1 | Q2 | Q3 | Ley Signos y Errores
1 | [5 empty] | PA25516701 | 25.6 |  | 22.4 | 8.209 | 0.588 | 107.85 | 207.88 | 100.55 | 2,32,330 |  |  |  | 21.4 | 1.092 | 1.084 | 215.8 | 225.85 | 10.025 | 22,23,380 |  |  |  | 21.1 | 1.076 | 1.066 |  | 230.9 | 5.01 | 18,28,500
2 | [5 empty] | PA25516702 | [5 empty] | 105 | 204.71 | [8 empty] | 212.55 | 222.55 | [9 empty] | 227.58
3 | [5 empty] | PA25516703 | [5 empty] | 106.34 | 205.84 | [8 empty] | 213.74 | 223.75 | [9 empty] | 228.82
4 | [5 empty] | PA25516704 | [5 empty] | 106.29 | 206.1 | [8 empty] | 214 | 224.08 | [9 empty] | 229.15
5 | [5 empty] | PA25516705 |  |  | 21.1 | 8.215 | 0.618 | 172.95 | 272.85 | 100.59 | 2,32,840 |  |  |  | 21.3 | 1.073 | 1.062 | 278.4 | 288.36 | 10.001 | 22,22,750 |  |  |  | 21.3 | 1.073 | 1.065 |  | 293.31 | 5.005 | 18,27,050
6 | [5 empty] | PA25516706 | [5 empty] | 170.69 | 269.9 | [8 empty] | 275.4 | 285.35 | [9 empty] | 290.36
7 | [5 empty] | PA25516707 | [5 empty] | 172.61 | 271.92 | [8 empty] | 277.36 | 287.29 | [9 empty] | 292.22
8 | [5 empty] | PA25516708 | [5 empty] | 173.05 | 272.84 | [8 empty] | 278.36 | 288.32 | [9 empty] | 293.3
9 | [5 empty] | PA25516709 | [5 empty] | 173.06 | 272.64 | [8 empty] | 278.15 | 288.12 | [9 empty] | 293.15
10 | [5 empty] | PA25516710 | [5 empty] | 172.75 | 272.38 | [8 empty] | 277.87 | 287.9 | [9 empty] | 292.92
11 | [5 empty] | PA25516711 | [5 empty] | 281.36 | 381.44 | [8 empty] | 386.95 | 396.92 | [9 empty] | 401.9
12 | [5 empty] | PA25516712 | [5 empty] | 283.25 | 382.85 | [8 empty] | 388.36 | 398.26 | [9 empty] | 403.3
13 | [5 empty] | PA25516713 |  |  | 21.1 |  |  | 171.19 | 271.44 | [8 empty] | 276.96 | 286.99 | [9 empty] | 291.95
14 | [5 empty] | PA25516714 | [5 empty] | 168.24 | 266.91 | [8 empty] | 272.35 | 281.85 | [9 empty] | 286.29
15 | [5 empty] | PA25516715 | [5 empty] | 173.86 | 274.15 | [8 empty] | 279.71 | 289.71 | [9 empty] | 294.71
16 | [5 empty] | PA25516716 | [5 empty] | 171.25 | 271.34 | [8 empty] | 276.86 | 286.85 | [9 empty] | 291.89
17 | [5 empty] | PA25516717 | [5 empty] | 175.36 | 275.73 | [8 empty] | 281.26 | 291.25 | [9 empty] | 296.28
18 | [5 empty] | PA25516718 | [5 empty] | 171.66 | 271.35 | [8 empty] | 276.86 | 286.82 | [9 empty] | 291.81
19 | [5 empty] | PA25516719 | [5 empty] | 171.78 | 271.84 | [8 empty] | 277.35 | 287.33 | [9 empty] | 292.35
20 | [5 empty] | PA25516720 | [5 empty] | 170.8 | 270.76 | [8 empty] | 276.3 | 286.29 | [9 empty] | 291.3
21 | [5 empty] | PA25516721 |  |  | 21.5 | 8.209 | 0.561 | 82.68 | 182.04 | 100.55 | 2,32,090 |  |  |  | 21.5 | 1.071 | 1.061 | 188.35 | 198.35 | 10.04 | 22,29,940 |  |  |  | 21.3 | 1.071 | 1.062 |  | 203.35 | 5.001 | 18,26,550
22 | [5 empty] | PA25516722 | [5 empty] | 123.65 | 223.7 | [8 empty] | 230.06 | 240.06 | [9 empty] | 245.06
23 | [5 empty] | PA25516723 | [5 empty] | 82.8 | 182.44 | [8 empty] | 188.71 | 198.56 | [9 empty] | 203.54
24 | [5 empty] | PA25516724 | [5 empty] | 83.95 | 184.4 | [8 empty] | 190.75 | 200.8 | [9 empty] | 205.82
25 | [5 empty] | PA25516725 | [5 empty] | 83.75 | 183.8 | [8 empty] | 190.14 | 200.19 | [9 empty] | 205.19
26 | [5 empty] | PA25516726 | [5 empty] | 85 | 184.9 | [8 empty] | 191.18 | 201.16 | [9 empty] | 206.15
27 | [5 empty] | PA25516727 | [5 empty] | 158.49 | 258.2 | [8 empty] | 264.48 | 274.47 | [9 empty] | 279.46
28 | [5 empty] | PA25516728 | [5 empty] | 81.45 | 181.11 | [8 empty] | 187.42 | 197.42 | [9 empty] | 202.41
29 | [5 empty] | PA25516729 | [5 empty] | 82.96 | 182.3 | [8 empty] | 188.65 | 198.7 | [9 empty] | 203.72
30 | [5 empty] | PA25516730 | [5 empty] | 82 | 181.81 | [8 empty] | 188.1 | 198.06 | [9 empty] | 203.01
31 | [5 empty] | PA25516731 | [5 empty] | 83.5 | 183.27 | [8 empty] | 189.58 | 199.56 | [9 empty] | 204.55
32 | [5 empty] | PA25516732 | [5 empty] | 84.09 | 184.12 | [8 empty] | 190.45 | 200.47 | [9 empty] | 205.45
33 | [5 empty] | PA25516733 | [5 empty] | 123 | 222.8 | [8 empty] | 229.15 | 239.16 | [9 empty] | 244.09
34 | [5 empty] | PA25516734 | [5 empty] | 86.2 | 186.44 | [8 empty] | 192.75 | 202.78 | [9 empty] | 207.78
35 | [5 empty] | PA25516735 |  |  | 21.5 | 8.209 | 0.561 | 85.26 | 185.48 | 100.55 | 2,32,090 | [6 empty] | 191.79 | 201.84 | [9 empty] | 206.86
36 | [5 empty] | PA25516736 | [5 empty] | 84.95 | 185 | [8 empty] | 191.31 | 201.34 | [9 empty] | 206.3
37 | [5 empty] | PA25516737 |  |  | 21.3 | 8.212 | 0.595 | 88.29 | 187.9 | 100.6 | 2,32,530 |  |  |  | 21.3 | 1.074 | 1.065 | 193.07 | 203.05 | 10.01 | 22,26,350 |  |  |  | 21.4 | 1.075 | 1.065 |  | 208.1 | 5.015 | 18,20,900
38 | [5 empty] | PA25516738 | [5 empty] | 87.8 | 187.78 | [8 empty] | 192.95 | 202.91 | [9 empty] | 207.94
39 | [5 empty] | PA25516739 | [5 empty] | 85.39 | 184.86 | [8 empty] | 190 | 200.05 | [9 empty] | 205.15
40 | [5 empty] | PA25516740 | [5 empty] | 87.8 | 188.01 | [8 empty] | 193.2 | 203.16 | [9 empty] | 208.16
41 | [5 empty] | PA25516741 | [5 empty] | 89.75 | 189.09 | [8 empty] | 194.25 | 204.21 | [9 empty] | 209.24
42 | [5 empty] | PA25516742 | [5 empty] | 88.65 | 188.44 | [8 empty] | 193.55 | 203.56 | [9 empty] | 208.64
43 | [5 empty] | PA25516743 | [5 empty] | 236.6 | 336.36 | [8 empty] | 341.51 | 351.49 | [9 empty] | 356.54
44 | [5 empty] | PA25516744 | [5 empty] | 86.79 | 186.8 | [8 empty] | 192 | 202.02 | [9 empty] | 207.07
45 | [5 empty] | PA25516745 | [5 empty] | 85.4 | 185.08 | [8 empty] | 190.22 | 200.2 | [9 empty] | 205.21
46 | [5 empty] | PA25516746 | [5 empty] | 87.95 | 188.71 | [8 empty] | 193.91 | 203.95 | [9 empty] | 209
47 | [5 empty] | PA25516747 | [5 empty] | 89.85 | 190.3 | [8 empty] | 195.48 | 205.43 | [9 empty] | 210.39
48 | [5 empty] | PA25516748 | [5 empty] | 91.05 | 190.79 | [8 empty] | 195.94 | 205.86 | [9 empty] | 210.77
49 | [5 empty] | PA25516749 | [5 empty] | 90.94 | 190.85 | [8 empty] | 196 | 205.94 | [9 empty] | 210.92
50 | [5 empty] | PA25516750 | [5 empty] | 92.7 | 193.25 | [8 empty] | 198.45 | 208.42 | [9 empty] | 213.39
51 | [5 empty] | PA25516751 | [5 empty] | 91.89 | 191.85 | [8 empty] | 197 | 206.92 | [9 empty] | 211.85
52 | [5 empty] | PA25516752 | [5 empty] | 92.25 | 192.2 | [8 empty] | 197.36 | 207.35 | [9 empty] | 212.36
53 | [5 empty] | PA25516753 |  |  | 21.2 | 8.208 | 0.578 | 88.1 | 187.58 | 100.65 | 2,32,500 |  |  |  | 20.9 | 1.074 | 1.062 | 193.18 | 203.12 | 10.005 | 22,28,810 |  |  |  | 21 | 1.074 | 1.062 |  | 208.06 | 5.011 | 18,22,110
54 | [5 empty] | PA25516754 | [5 empty] | 87.66 | 187.05 | [8 empty] | 192.6 | 202.55 | [9 empty] | 207.56
55 | [5 empty] | PA25516755 | [5 empty] | 88.01 | 187.72 | [8 empty] | 193.35 | 203.36 | [9 empty] | 208.45
56 | [5 empty] | PA25516756 | [5 empty] | 88.14 | 187.81 | [8 empty] | 193.44 | 203.38 | [9 empty] | 208.36
57 | [5 empty] | PA25516757 | [5 empty] | 86.3 | 186.06 | [8 empty] | 191.7 | 201.59 | [9 empty] | 206.53
58 | [5 empty] | PA25516758 | [5 empty] | 86.19 | 185.78 | [8 empty] | 191.39 | 201.36 | [9 empty] | 206.35
59 | [5 empty] | PA25516759 | [5 empty] | 87.6 | 186.84 | [8 empty] | 192.54 | 202.46 | [9 empty] | 207.45
60 | [5 empty] | PA25516760 | [5 empty] | 86.88 | 186.7 | [8 empty] | 192.3 | 202.26 | [9 empty] | 207.25
61 | [5 empty] | PA25516761 | [5 empty] | 87.3 | 187.06 | [8 empty] | 192.65 | 202.56 | [9 empty] | 207.49
62 | [5 empty] | PA25516762 | [5 empty] | 87.7 | 187.86 | [8 empty] | 193.51 | 203.46 | [9 empty] | 208.45
63 | [5 empty] | PA25516763 | [5 empty] | 127.84 | 227.49 | [8 empty] | 233.06 | 243 | [9 empty] | 248
64 | [5 empty] | PA25516764 | [5 empty] | 86.55 | 186.31 | [8 empty] | 191.9 | 201.9 | [9 empty] | 206.9
65 | [5 empty] | PA25516765 | [5 empty] | 87.24 | 187.36 | [8 empty] | 193.01 | 202.96 | [9 empty] | 207.95
66 | [5 empty] | PA25516766 | [5 empty] | 87.86 | 187.72 | [8 empty] | 193.31 | 203.19 | [9 empty] | 208.07
67 | [5 empty] | PA25516767 | [5 empty] | 87.04 | 187.01 | [8 empty] | 192.65 | 202.58 | [9 empty] | 207.52
68 | [5 empty] | PA25516768 | [5 empty] | 86.26 | 185.72 | [8 empty] | 191.35 | 201.26 | [9 empty] | 206.22
69 | [5 empty] | PA25516769 |  |  | 21 | 8.217 | 0.558 | 127.56 | 227.42 | 100.55 | 2,32,290 |  |  |  | 21 | 1.069 | 1.06 | 233.53 | 243.46 | 10.02 | 22,28,180 |  |  |  | 21 | 1.07 | 1.062 |  | 248.5 | 5.01 | 18,21,540
70 | [5 empty] | PA25516770 | [5 empty] | 90.1 | 189.65 | [8 empty] | 195.75 | 205.7 | [9 empty] | 210.7
71 | [5 empty] | PA25516771 | [5 empty] | 91.5 | 191.75 | [8 empty] | 197.88 | 207.9 | [9 empty] | 212.94
72 | [5 empty] | PA25516772 | [5 empty] | 90.49 | 190.04 | [8 empty] | 196.15 | 206.15 | [9 empty] | 211.16
73 | [5 empty] | PA25516773 | [5 empty] | 90.75 | 190.11 | [8 empty] | 196.2 | 206.14 | [9 empty] | 211.12
74 | [5 empty] | PA25516774 | [5 empty] | 89.8 | 189.39 | [8 empty] | 195.47 | 205.4 | [9 empty] | 210.33
75 | [5 empty] | PA25516775 | [5 empty] | 90.65 | 190.4 | [8 empty] | 196.51 | 206.49 | [9 empty] | 211.46
76 | [5 empty] | PA25516776 | [5 empty] | 90.5 | 190.5 | [8 empty] | 196.63 | 206.62 | [9 empty] | 211.65
77 | [5 empty] | PA25516777 | [5 empty] | 91.2 | 190.28 | [8 empty] | 196.35 | 206.3 | [9 empty] | 211.3
78 | [5 empty] | PA25516778 | [5 empty] | 91.06 | 190.17 | [8 empty] | 196.25 | 206.19 | [9 empty] | 211.13
79 | [5 empty] | PA25516779 | [5 empty] | 91.15 | 190.95 | [8 empty] | 197.06 | 207.1 | [9 empty] | 212.12
80 | [5 empty] | PA25516780 | [5 empty] | 92.06 | 191.96 | [8 empty] | 198.06 | 208 | [9 empty] | 213.01
81 | [5 empty] | PA25516781 | [5 empty] | 93.75 | 193.65 | [8 empty] | 199.75 | 209.75 | [9 empty] | 214.71
82 | [5 empty] | PA25516782 | [5 empty] | 91.28 | 190.7 | [8 empty] | 196.8 | 206.77 | [9 empty] | 211.78
83 | [5 empty] | PA25516783 | [5 empty] | 91.82 | 191.62 | [8 empty] | 197.74 | 207.64 | [9 empty] | 212.56
84 | [5 empty] | PA25516784 | [5 empty] | 92.45 | 192.2 | [8 empty] | 198.29 | 208.23 | [9 empty] | 213.25
85 | [5 empty] | PA25516785 |  |  | 21 | 8.209 | 0.551 | 154 | 253.6 | 100.45 | 2,31,460 |  |  |  | 20.9 | 1.076 | 1.067 | 259.51 | 269.46 | 10.006 | 22,28,700 |  |  |  | 21 | 1.074 | 1.068 |  | 274.4 | 5.009 | 18,22,780
86 | [5 empty] | PA25516786 | [5 empty] | 77.3 | 176.61 | [8 empty] | 182.54 | 192.49 | [9 empty] | 197.46
87 | [5 empty] | PA25516787 | [5 empty] | 77.19 | 176.95 | [8 empty] | 182.9 | 192.86 | [9 empty] | 197.88
88 | [5 empty] | PA25516788 | [5 empty] | 77.39 | 176.39 | [8 empty] | 182.3 | 192.25 | [9 empty] | 197.26
89 | [5 empty] | PA25516789 | [5 empty] | 78.59 | 179 | [8 empty] | 184.98 | 195 | [9 empty] | 200
90 | [5 empty] | PA25516790 | [5 empty] | 77.91 | 178.1 | [8 empty] | 184.05 | 194.03 | [9 empty] | 199.04
91 | [5 empty] | PA25516791 | [5 empty] | 78 | 178.2 | [8 empty] | 184.19 | 194.13 | [9 empty] | 199.12
92 | [5 empty] | PA25516792 | [5 empty] | 78.18 | 178.28 | [8 empty] | 184.2 | 194.07 | [9 empty] | 198.98
93 | [5 empty] | PA25516793 | [5 empty] | 80.04 | 179.09 | [8 empty] | 185 | 194.95 | [9 empty] | 199.94
94 | [5 empty] | PA25516794 | [5 empty] | 79.62 | 178.86 | [8 empty] | 184.76 | 194.76 | [9 empty] | 199.75
95 | [5 empty] | PA25516795 | [5 empty] | 79.9 | 178.65 | [8 empty] | 184.55 | 194.44 | [9 empty] | 199.4
96 | [5 empty] | PA25516796 | [5 empty] | 80 | 179.35 | [8 empty] | 185.26 | 195.22 | [9 empty] | 200.29
97 | [5 empty] | PA25516797 | [5 empty] | 81.28 | 181.04 | [8 empty] | 186.95 | 196.88 | [9 empty] | 201.83
98 | [5 empty] | PA25516798 | [5 empty] | 78.8 | 179.4 | [8 empty] | 185.35 | 195.4 | [9 empty] | 200.45
99 | [5 empty] | PA25516799 | [5 empty] | 83 | 182.3 | [8 empty] | 188.21 | 198.12 | [9 empty] | 203.04
100 | [5 empty] | PA25516800 | [5 empty] | 79 | 179.22 | [8 empty] | 185.2 | 195.2 | [9 empty] | 200.24
101 | [5 empty] | PA25516801 |  |  | 20.8 | 8.212 | 0.562 | 103.44 | 203 | 100.61 | 2,32,230 |  |  |  | 20.9 | 1.071 | 1.062 | 208.35 | 218.32 | 10.005 | 22,30,400 |  |  |  | 21 | 1.07 | 1.062 |  | 223.3 | 5.01 | 18,24,550
102 | [5 empty] | PA25516802 | [5 empty] | 102.45 | 202.55 | [8 empty] | 207.95 | 217.91 | [9 empty] | 222.9
103 | [5 empty] | PA25516803 | [5 empty] | 102.25 | 201.94 | [8 empty] | 207.29 | 217.22 | [9 empty] | 222.19
104 | [5 empty] | PA25516804 | [5 empty] | 102.78 | 202.26 | [8 empty] | 207.6 | 217.58 | [9 empty] | 222.58
105 | [5 empty] | PA25516805 | [5 empty] | 101.64 | 201.05 | [8 empty] | 206.4 | 216.36 | [9 empty] | 221.32
106 | [5 empty] | PA25516806 | [5 empty] | 99.39 | 199.49 | [8 empty] | 204.85 | 214.76 | [9 empty] | 219.72
107 | [5 empty] | PA25516807 | [5 empty] | 142.29 | 242.27 | [8 empty] | 247.66 | 257.69 | [9 empty] | 262.75
108 | [5 empty] | PA25516808 | [5 empty] | 101.25 | 201.25 | [8 empty] | 206.6 | 216.55 | [9 empty] | 221.51
109 | [5 empty] | PA25516809 | [5 empty] | 142.9 | 242.77 | [8 empty] | 248.06 | 257.96 | [9 empty] | 262.84
110 | [5 empty] | PA25516810 | [5 empty] | 102.31 | 202.51 | [8 empty] | 207.9 | 217.82 | [9 empty] | 222.8
111 | [5 empty] | PA25516811 | [5 empty] | 101.3 | 201.15 | [8 empty] | 206.54 | 216.46 | [9 empty] | 221.41
112 | [5 empty] | PA25516812 | [5 empty] | 101.45 | 201.2 | [8 empty] | 206.55 | 216.46 | [9 empty] | 221.42
113 | [5 empty] | PA25516813 | [5 empty] | 101.6 | 201.65 | [8 empty] | 207.01 | 217.03 | [9 empty] | 222.05
114 | [5 empty] | PA25516814 | [5 empty] | 141.16 | 241.36 | [8 empty] | 246.74 | 256.66 | [9 empty] | 261.62
115 | [5 empty] | PA25516815 | [5 empty] | 139.05 | 238.31 | [8 empty] | 243.65 | 253.52 | [9 empty] | 258.46
116 | [5 empty] | PA25516816 | [5 empty] | 101.55 | 201.39 | [8 empty] | 206.75 | 216.71 | [9 empty] | 221.66
117 | [5 empty] | PA25516817 |  |  | 21.4 | 8.202 | 0.56 | 123.38 | 222.65 | 100.6 | 2,32,100 |  |  |  | 20.8 | 1.07 | 1.064 | 228.71 | 238.66 | 10.018 | 22,25,120 |  |  |  | 20.9 | 1.068 | 1.064 |  | 243.65 | 5.015 | 18,25,660
118 | [5 empty] | PA25516818 | [5 empty] | 123.26 | 223.79 | [8 empty] | 229.9 | 239.88 | [9 empty] | 244.86
119 | [5 empty] | PA25516819 | [5 empty] | 122.65 | 222.56 | [8 empty] | 228.6 | 238.6 | [9 empty] | 243.61
120 | [5 empty] | PA25516820 | [5 empty] | 82.84 | 182.84 | [8 empty] | 188.9 | 198.82 | [9 empty] | 203.78
121 | [5 empty] | PA25516821 | [5 empty] | 82.5 | 183 | [8 empty] | 189.09 | 199.1 | [9 empty] | 204.1
122 | [5 empty] | PA25516822 | [5 empty] | 120.6 | 220.19 | [8 empty] | 226.21 | 236.17 | [9 empty] | 241.17
123 | [5 empty] | PA25516823 | [5 empty] | 83.54 | 183.4 | [8 empty] | 189.45 | 199.36 | [9 empty] | 204.31
124 | [5 empty] | PA25516824 | [5 empty] | 84.08 | 184.35 | [8 empty] | 190.44 | 200.45 | [9 empty] | 205.51
125 | [5 empty] | PA25516825 | [5 empty] | 84 | 184.28 | [8 empty] | 190.33 | 200.3 | [9 empty] | 205.32
126 | [5 empty] | PA25516826 | [5 empty] | 83.65 | 184.05 | [8 empty] | 190.11 | 200.11 | [9 empty] | 205.14
127 | [5 empty] | PA25516827 | [5 empty] | 83.49 | 183.85 | [8 empty] | 189.95 | 199.95 | [9 empty] | 205
128 | [5 empty] | PA25516828 | [5 empty] | 83.55 | 183.39 | [8 empty] | 189.44 | 199.41 | [9 empty] | 204.4
129 | [5 empty] | PA25516829 | [5 empty] | 83.9 | 184.15 | [8 empty] | 190.25 | 200.21 | [9 empty] | 205.2
130 | [5 empty] | PA25516830 | [5 empty] | 82.45 | 182.71 | [8 empty] | 188.75 | 198.72 | [9 empty] | 203.72
131 | [5 empty] | PA25516831 | [5 empty] | 82.9 | 182.65 | [8 empty] | 188.71 | 198.63 | [9 empty] | 203.55
132 | [5 empty] | PA25516832 | [5 empty] | 83.52 | 183.65 | [8 empty] | 189.71 | 199.72 | [9 empty] | 204.71
133 | [5 empty] | PA25516833 |  |  | 21.2 | 8.21 | 0.564 | 77.84 | 177.25 | 100.6 | 2,32,140 |  |  |  | 20.9 | 1.07 | 1.062 | 183.48 | 193.36 | 10.009 | 22,30,670 |  |  |  | 20.9 | 1.066 | 1.063 |  | 198.36 | 5.015 | 18,27,010
134 | [5 empty] | PA25516834 | [5 empty] | 76.45 | 175.8 | [8 empty] | 182.06 | 192.01 | [9 empty] | 196.96
135 | [5 empty] | PA25516835 | [5 empty] | 76.66 | 176.74 | [8 empty] | 183 | 192.86 | [9 empty] | 197.45
136 | [5 empty] | PA25516836 | [5 empty] | 76.45 | 176.46 | [8 empty] | 182.77 | 192.75 | [9 empty] | 197.7
137 | [5 empty] | PA25516837 | [5 empty] | 75.98 | 175.26 | [8 empty] | 181.5 | 191.39 | [9 empty] | 196.36
138 | [5 empty] | PA25516838 | [5 empty] | 76.8 | 176.7 | [8 empty] | 183 | 193 | [9 empty] | 198.05
139 | [5 empty] | PA25516839 | [5 empty] | 78.8 | 179.24 | [8 empty] | 185.55 | 195.51 | [9 empty] | 200.49
140 | [5 empty] | PA25516840 | [5 empty] | 78.15 | 178 | [8 empty] | 184.31 | 194.26 | [9 empty] | 199.26
141 | [5 empty] | PA25516841 | [5 empty] | 76.26 | 175.61 | [8 empty] | 181.91 | 191.85 | [9 empty] | 196.81
142 | [5 empty] | PA25516842 | [5 empty] | 77.35 | 178.05 | [8 empty] | 184.34 | 194.33 | [9 empty] | 199.36
143 | [5 empty] | PA25516843 | [5 empty] | 76.95 | 176.98 | [8 empty] | 183.25 | 193.21 | [9 empty] | 198.2
144 | [5 empty] | PA25516844 | [5 empty] | 77.1 | 177.31 | [8 empty] | 183.62 | 193.57 | [9 empty] | 198.58
145 | [5 empty] | PA25516845 | [5 empty] | 77.55 | 178.05 | [8 empty] | 184.35 | 194.26 | [9 empty] | 199.22
146 | [5 empty] | PA25516846 | [5 empty] | 78.88 | 179.09 | [8 empty] | 185.4 | 195.35 | [9 empty] | 200.3
147 | [5 empty] | PA25516847 | [5 empty] | 78.9 | 179 | [8 empty] | 185.26 | 195.21 | [9 empty] | 200.22
148 | [5 empty] | PA25516848 | [5 empty] | 77.55 | 177.6 | [8 empty] | 183.9 | 193.86 | [9 empty] | 198.85
149 | [5 empty] | PA25516849 |  |  | 21.2 | 8.209 | 0.529 | 78.39 | 179.1 | 100.39 | 2,32,090 |  |  |  | 20.9 | 1.071 | 1.065 | 183.55 | 193.55 | 10.01 | 22,21,980 |  |  |  | 20.9 | 1.074 | 1.064 |  | 198.56 | 5.01 | 18,24,480
150 | [5 empty] | PA25516850 | [5 empty] | 78.55 | 179.55 | [8 empty] | 184 | 193.96 | [9 empty] | 199
151 | [5 empty] | PA25516851 | [5 empty] | 79.31 | 180.15 | [8 empty] | 184.6 | 194.61 | [9 empty] | 199.59
152 | [5 empty] | PA25516852 | [5 empty] | 75.24 | 175 | [8 empty] | 179.4 | 189.36 | [9 empty] | 194.32
153 | [5 empty] | PA25516853 | [5 empty] | 76.16 | 176.29 | [8 empty] | 180.69 | 190.62 | [9 empty] | 195.6
154 | [5 empty] | PA25516854 | [5 empty] | 76.56 | 177.1 | [8 empty] | 181.55 | 191.52 | [9 empty] | 196.48
155 | [5 empty] | PA25516855 | [5 empty] | 76.25 | 176.45 | [8 empty] | 180.9 | 190.86 | [9 empty] | 195.85
156 | [5 empty] | PA25516856 | [5 empty] | 75.81 | 176.1 | [8 empty] | 180.55 | 190.42 | [9 empty] | 195.36
157 | [5 empty] | PA25516857 | [5 empty] | 76.9 | 177.46 | [8 empty] | 181.9 | 191.9 | [9 empty] | 196.94
158 | [5 empty] | PA25516858 | [5 empty] | 76.75 | 177.38 | [8 empty] | 181.8 | 191.82 | [9 empty] | 196.86
159 | [5 empty] | PA25516859 | [5 empty] | 116.06 | 215.35 | [8 empty] | 219.75 | 229.7 | [9 empty] | 234.7
160 | [5 empty] | PA25516860 | [5 empty] | 77.47 | 178.04 | [8 empty] | 182.49 | 192.39 | [9 empty] | 197.33
161 | [5 empty] | PA25516861 | [5 empty] | 116.49 | 216.66 | [8 empty] | 221.1 | 231.05 | [9 empty] | 236.05
162 | [5 empty] | PA25516862 | [5 empty] | 117.33 | 218.2 | [8 empty] | 222.65 | 232.29 | [9 empty] | 236.79
163 | [5 empty] | PA25516863 | [5 empty] | 117.5 | 218.25 | [8 empty] | 222.7 | 232.74 | [9 empty] | 237.75
164 | [5 empty] | PA25516864 | [5 empty] | 306 | 406.28 | [8 empty] | 410.7 | 420.71 | [9 empty] | 425.7
165 | 2025-09-20 |  | 3 | 8 |  | PA25516865 | 25.6 | 0 | 21 | 8.49 | 0.549 | 244.48 | 344.05 | 100.69 | 2,30,160 |  |  |  | 20.5 | 1.102 | 1.094 | 371.08 | 381.03 | 10.01 | 22,55,230 |  |  |  | 21 | 1.098 | 1.088 |  | 386.02 | 5.009 | 18,15,540
166 | [5 empty] | PA25516866 | [5 empty] | 205.75 | 305.34 | [8 empty] | 332.45 | 342.46 | [9 empty] | 347.51
167 | [5 empty] | PA25516867 | [5 empty] | 206.81 | 307 | [8 empty] | 334.16 | 344.16 | [9 empty] | 349.19
168 | [5 empty] | PA25516868 | [5 empty] | 246.14 | 346.37 | [8 empty] | 373.53 | 383.5 | [9 empty] | 388.51
169 | [5 empty] | PA25516869 | [5 empty] | 288.5 | 388.1 | [8 empty] | 415.15 | 425.13 | [9 empty] | 430.15
170 | [5 empty] | PA25516870 | [5 empty] | 245.27 | 344.66 | [8 empty] | 371.74 | 381.67 | [9 empty] | 386.64
171 | [5 empty] | PA25516871 | [5 empty] | 205.17 | 305.02 | [8 empty] | 332.18 | 342.18 | [9 empty] | 347.21
172 | [5 empty] | PA25516872 | [5 empty] | 209.25 | 309.78 | [8 empty] | 336.96 | 347.03 | [9 empty] | 352.03
173 | [5 empty] | PA25516873 | [5 empty] | 209.35 | 309.4 | [8 empty] | 336.54 | 346.42 | [9 empty] | 351.35
174 | [5 empty] | PA25516874 | [5 empty] | 208.55 | 308.29 | [8 empty] | 335.35 | 345.28 | [9 empty] | 350.3
175 | [5 empty] | PA25516875 | [5 empty] | 208.27 | 308.79 | [8 empty] | 335.94 | 345.89 | [9 empty] | 350.88
176 | [5 empty] | PA25516876 | [5 empty] | 247.8 | 347.95 | [8 empty] | 375.03 | 384.95 | [9 empty] | 389.9
177 | [5 empty] | PA25516877 | [5 empty] | 248.29 | 348.55 | [8 empty] | 375.53 | 385.41 | [9 empty] | 390.37
178 | [5 empty] | PA25516878 | [5 empty] | 207.53 | 307.39 | [8 empty] | 334.49 | 344.44 | [9 empty] | 349.45
179 | [5 empty] | PA25516879 | [5 empty] | 246.77 | 346.77 | [8 empty] | 373.78 | 383.67 | [9 empty] | 388.63
180 | [5 empty] | PA25516880 | [5 empty] | 206.75 | 306.42 | [8 empty] | 333.48 | 343.43 | [9 empty] | 348.44
181 | [5 empty] | PA25516881 |  |  | 20.5 | 8.487 | 0.592 | 100.7 | 199.56 | 100.31 | 2,30,140 |  |  |  | 20.7 | 1.095 | 1.086 | 224.84 | 234.76 | 10.008 | 22,32,060 |  |  |  | 21.3 | 1.096 | 1.087 |  | 239.72 | 5.005 | 18,09,850
182 | [5 empty] | PA25516882 | [5 empty] | 141.29 | 240.55 | [8 empty] | 265.99 | 275.99 | [9 empty] | 281.02
183 | [5 empty] | PA25516883 | [5 empty] | 103.19 | 202.51 | [8 empty] | 227.95 | 237.9 | [9 empty] | 242.94
184 | [5 empty] | PA25516884 | [5 empty] | 140.7 | 240.36 | [8 empty] | 265.75 | 275.69 | [9 empty] | 280.68
185 | [5 empty] | PA25516885 | [5 empty] | 102.85 | 202.66 | [8 empty] | 228.26 | 238.27 | [9 empty] | 243.29
186 | [5 empty] | PA25516886 | [5 empty] | 103.05 | 203.68 | [8 empty] | 229.3 | 239.33 | [9 empty] | 244.39
187 | [5 empty] | PA25516887 | [5 empty] | 101.11 | 200.56 | [8 empty] | 225.98 | 235.94 | [9 empty] | 240.97
188 | [5 empty] | PA25516888 | [5 empty] | 102.55 | 201.48 | [8 empty] | 226.7 | 236.61 | [9 empty] | 241.56
189 | [5 empty] | PA25516889 | [5 empty] | 142.43 | 242.08 | [8 empty] | 267.48 | 277.41 | [9 empty] | 282.42
190 | [5 empty] | PA25516890 | [5 empty] | 101.45 | 200.55 | [8 empty] | 225.88 | 235.79 | [9 empty] | 240.79
191 | [5 empty] | PA25516891 | [5 empty] | 100.33 | 200.09 | [8 empty] | 225.52 | 235.45 | [9 empty] | 240.44
192 | [5 empty] | PA25516892 | [5 empty] | 100.31 | 200.06 | [8 empty] | 225.44 | 235.37 | [9 empty] | 240.36
193 | [5 empty] | PA25516893 | [5 empty] | 99.76 | 199.32 | [8 empty] | 224.65 | 234.58 | [9 empty] | 239.58
194 | [5 empty] | PA25516894 | [5 empty] | 100.45 | 200.63 | [8 empty] | 226.17 | 236.14 | [9 empty] | 241.19
195 | [5 empty] | PA25516895 | [5 empty] | 101.2 | 200.65 | [8 empty] | 226.02 | 235.99 | [9 empty] | 241.03
196 | [5 empty] | PA25516896 | [5 empty] | 100.15 | 199.64 | [8 empty] | 225.02 | 234.99 | [9 empty] | 239.96
197 | [5 empty] | PA25516897 |  |  | 20.9 | 8.473 | 0.521 | 109.21 | 209.35 | 100.48 | 2,29,610 |  |  |  | 21.3 | 1.096 | 1.088 | 214.75 | 224.69 | 10.01 | 22,44,380 |  |  |  | 21.5 | 1.097 | 1.089 |  | 229.67 | 5.01 | 18,16,100
198 | [5 empty] | PA25516898 | [5 empty] | 150.3 | 250 | [8 empty] | 255.4 | 265.35 | [9 empty] | 270.37
199 | [5 empty] | PA25516899 | [5 empty] | 108.58 | 208.08 | [8 empty] | 213.48 | 223.42 | [9 empty] | 228.44
200 | [5 empty] | PA25516900 | [5 empty] | 109.51 | 209.6 | [8 empty] | 215 | 225.01 | [9 empty] | 230.09
201 | [5 empty] | PA25516901 | [5 empty] | 111.31 | 211.64 | [8 empty] | 217.05 | 227.08 | [9 empty] | 232.14
202 | [5 empty] | PA25516902 | [5 empty] | 109.2 | 208.8 | [8 empty] | 214.19 | 224.13 | [9 empty] | 229.18
203 | [5 empty] | PA25516903 | [5 empty] | 150.79 | 250.93 | [8 empty] | 256.34 | 266.28 | [9 empty] | 271.29
204 | [5 empty] | PA25516904 | [5 empty] | 109.99 | 209.84 | [8 empty] | 215.24 | 225.22 | [9 empty] | 230.28
205 | [5 empty] | PA25516905 | [5 empty] | 110.91 | 210.69 | [8 empty] | 216.05 | 225.95 | [9 empty] | 230.9
206 | [5 empty] | PA25516906 | [5 empty] | 111.19 | 211.29 | [8 empty] | 216.67 | 226.6 | [9 empty] | 231.6
207 | [5 empty] | PA25516907 | [5 empty] | 150.38 | 250.2 | [8 empty] | 255.6 | 265.54 | [9 empty] | 270.54
208 | [5 empty] | PA25516908 | [5 empty] | 151.56 | 251.86 | [8 empty] | 257.29 | 267.2 | [9 empty] | 272.17
209 | [5 empty] | PA25516909 | [5 empty] | 112.35 | 212.11 | [8 empty] | 217.53 | 227.54 | [9 empty] | 232.54
210 | [5 empty] | PA25516910 | [5 empty] | 111.75 | 211.69 | [8 empty] | 217.13 | 227.12 | [9 empty] | 232.17
211 | [5 empty] | PA25516911 | [5 empty] | 111.16 | 210.13 | [8 empty] | 215.53 | 225.48 | [9 empty] | 230.51
212 | [5 empty] | PA25516912 | [5 empty] | 110.2 | 210 | [8 empty] | 215.41 | 225.34 | [9 empty] | 230.35
213 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 3 | 8 |  | PA25516913 | 25.6 | 0 | 20 | 8.512 | 0.847 | 148.17 | 247.6 | 100.69 | 2,31,971 |  |  |  | 20 | 1.107 | 1.103 | 251.28 | 261.21 | 10.009 | 22,53,131 |  |  |  | 20.2 | 1.103 | 1.098 |  | 266.24 | 5.006 | 18,15,171
214 | [5 empty] | PA25516914 | [5 empty] | 147.74 | 247.36 | [8 empty] | 251.01 | 260.98 | [9 empty] | 265.99
215 | [5 empty] | PA25516915 | [5 empty] | 148.26 | 248.14 | [8 empty] | 251.78 | 261.76 | [9 empty] | 266.83
216 | [5 empty] | PA25516916 | [5 empty] | 150.74 | 251.32 | [8 empty] | 254.98 | 264.98 | [9 empty] | 270.03
217 | [5 empty] | PA25516917 | [5 empty] | 148.88 | 248.64 | [8 empty] | 252.33 | 262.28 | [9 empty] | 267.26
218 | [5 empty] | PA25516918 | [5 empty] | 149.95 | 249.65 | [8 empty] | 253.35 | 263.35 | [9 empty] | 268.38
219 | [5 empty] | PA25516919 | [5 empty] | 150.7 | 251.15 | [8 empty] | 254.79 | 264.73 | [9 empty] | 269.74
220 | [5 empty] | PA25516920 | [5 empty] | 149.1 | 248.85 | [8 empty] | 252.5 | 262.49 | [9 empty] | 267.5
221 | 2025-09-19 |  | 3 | 9 |  | PA25517041 | 25.6 | 0 | 20.8 | 8.545 | 0.626 | 244.95 | 345.19 | 100.87 | 2,29,550 |  |  |  | 20.8 | 1.093 | 1.087 | 351 | 360.99 | 10.013 | 22,41,530 |  |  |  | 20.9 | 1.099 | 1.096 |  | 366.02 | 5.01 | 18,15,550
222 | [5 empty] | PA25517042 | [5 empty] | 249.72 | 350.17 | [8 empty] | 355.99 | 365.95 | [9 empty] | 370.93
223 | [5 empty] | PA25517043 | [5 empty] | 249.14 | 349.02 | [8 empty] | 354.84 | 364.83 | [9 empty] | 369.86
224 | [5 empty] | PA25517044 | [5 empty] | 252.3 | 353.44 | [8 empty] | 359.3 | 369.33 | [9 empty] | 374.4
225 | [5 empty] | PA25517045 | [5 empty] | 251.21 | 351.11 | [8 empty] | 356.9 | 366.87 | [9 empty] | 371.91
226 | [5 empty] | PA25517046 | [5 empty] | 246.86 | 347.19 | [8 empty] | 353 | 362.98 | [9 empty] | 367.98
227 | [5 empty] | PA25517047 | [5 empty] | 251.26 | 351.26 | [8 empty] | 357.06 | 367.04 | [9 empty] | 372.02
228 | [5 empty] | PA25517048 | [5 empty] | 247.86 | 348.27 | [8 empty] | 354.1 | 364.05 | [9 empty] | 369.05
229 | [5 empty] | PA25517049 | [5 empty] | 247.31 | 347.59 | [8 empty] | 353.44 | 363.44 | [9 empty] | 368.45
230 | [5 empty] | PA25517050 | [5 empty] | 245.98 | 345.95 | [8 empty] | 351.75 | 361.74 | [9 empty] | 366.76
231 | [5 empty] | PA25517051 | [5 empty] | 248.16 | 348.66 | [8 empty] | 354.51 | 364.49 | [9 empty] | 369.51
232 | [5 empty] | PA25517052 | [5 empty] | 245.95 | 345.8 | [8 empty] | 351.63 | 361.6 | [9 empty] | 366.59
233 | [5 empty] | PA25517053 | [5 empty] | 278.78 | 379.26 | [8 empty] | 385.11 | 395.12 | [9 empty] | 400.18
234 | [5 empty] | PA25517054 | [5 empty] | 247.89 | 348.31 | [8 empty] | 354.13 | 364.13 | [9 empty] | 369.18
235 | [5 empty] | PA25517055 | [5 empty] | 249.91 | 350.03 | [8 empty] | 355.84 | 365.85 | [9 empty] | 370.93
236 | [5 empty] | PA25517056 | [5 empty] | 250.36 | 351.3 | [8 empty] | 357.15 | 367.21 | [9 empty] | 372.29
237 | [5 empty] | PA25517057 |  |  | 20.9 | 8.552 | 0.682 | 129.44 | 230 | 100.82 | 2,29,930 |  |  |  | 20.9 | 1.091 | 1.087 | 233.31 | 243.32 | 10.019 | 22,39,750 |  |  |  | 20.9 | 1.095 | 1.095 |  | 248.35 | 5.02 | 18,18,140
238 | [5 empty] | PA25517058 | [5 empty] | 131.15 | 231.09 | [8 empty] | 234.4 | 244.37 | [9 empty] | 249.36
239 | [5 empty] | PA25517059 | [5 empty] | 131.21 | 232.2 | [8 empty] | 235.52 | 245.55 | [9 empty] | 250.56
240 | [5 empty] | PA25517060 | [5 empty] | 129.3 | 229.38 | [8 empty] | 232.65 | 242.62 | [9 empty] | 247.64
241 | [5 empty] | PA25517061 | [5 empty] | 130.05 | 230.49 | [8 empty] | 233.78 | 243.82 | [9 empty] | 248.86
242 | [5 empty] | PA25517062 | [5 empty] | 133.19 | 234.32 | [8 empty] | 237.64 | 247.66 | [9 empty] | 252.7
243 | [5 empty] | PA25517063 | [5 empty] | 132.19 | 232.77 | [8 empty] | 236.11 | 246.21 | [9 empty] | 251.29
244 | [5 empty] | PA25517064 | [5 empty] | 134.04 | 234.51 | [8 empty] | 237.8 | 247.81 | [9 empty] | 252.84
245 | [5 empty] | PA25517065 | [5 empty] | 131.81 | 232.5 | [8 empty] | 235.8 | 245.82 | [9 empty] | 250.85
246 | [5 empty] | PA25517066 | [5 empty] | 125.11 | 224.88 | [8 empty] | 228.2 | 238.19 | [9 empty] | 243.2
247 | [5 empty] | PA25517067 | [5 empty] | 124.78 | 225.4 | [8 empty] | 228.69 | 238.74 | [9 empty] | 243.79
248 | [5 empty] | PA25517068 | [5 empty] | 129.31 | 228.79 | [8 empty] | 232.11 | 242.07 | [9 empty] | 247.09
249 | [5 empty] | PA25517069 | [5 empty] | 125.85 | 226.55 | [8 empty] | 229.85 | 239.85 | [9 empty] | 244.87
250 | [5 empty] | PA25517070 | [5 empty] | 129.89 | 230.29 | [8 empty] | 233.58 | 243.6 | [9 empty] | 248.64
251 | [5 empty] | PA25517071 | [5 empty] | 131.98 | 232.32 | [8 empty] | 235.6 | 245.59 | [9 empty] | 250.6
252 | [5 empty] | PA25517072 | [5 empty] | 130.07 | 231.01 | [8 empty] | 234.35 | 244.44 | [9 empty] | 249.5
253 | [5 empty] | PA25517073 |  |  | 21 | 8.55 | 0.676 | 158.59 | 258.95 | 100.8 | 2,29,870 |  |  |  | 20.9 | 1.09 | 1.08 | 261.31 | 271.34 | 10.012 | 22,40,470 |  |  |  | 21.5 | 1.094 | 1.086 |  | 276.32 | 5.01 | 18,15,110
254 | [5 empty] | PA25517074 | [5 empty] | 157.3 | 257.36 | [8 empty] | 259.67 | 269.69 | [9 empty] | 274.75
255 | [5 empty] | PA25517075 | [5 empty] | 161.57 | 261.91 | [8 empty] | 264.25 | 274.23 | [9 empty] | 279.22
256 | [5 empty] | PA25517076 | [5 empty] | 159.91 | 260.24 | [8 empty] | 262.55 | 272.57 | [9 empty] | 277.6
257 | [5 empty] | PA25517077 | [5 empty] | 159.6 | 259.92 | [8 empty] | 262.26 | 272.24 | [9 empty] | 277.22
258 | [5 empty] | PA25517078 | [5 empty] | 160.28 | 259.63 | [8 empty] | 261.8 | 271.74 | [9 empty] | 276.7
259 | [5 empty] | PA25517079 | [5 empty] | 162.01 | 261.95 | [8 empty] | 264.26 | 274.23 | [9 empty] | 279.2
260 | [5 empty] | PA25517080 | [5 empty] | 159.86 | 260.05 | [8 empty] | 262.4 | 272.35 | [9 empty] | 277.35
261 | [5 empty] | PA25517081 | [5 empty] | 158.06 | 258.25 | [8 empty] | 260.54 | 270.5 | [9 empty] | 275.45
262 | [5 empty] | PA25517082 | [5 empty] | 161.31 | 260.82 | [8 empty] | 263.15 | 273.09 | [9 empty] | 278.04
263 | [5 empty] | PA25517083 | [5 empty] | 159.4 | 259.55 | [8 empty] | 261.88 | 271.83 | [9 empty] | 276.86
264 | [5 empty] | PA25517084 | [5 empty] | 163.49 | 263.62 | [8 empty] | 265.95 | 275.9 | [9 empty] | 280.9
265 | [5 empty] | PA25517085 | [5 empty] | 161.33 | 261.45 | [8 empty] | 263.75 | 273.7 | [9 empty] | 278.66
266 | [5 empty] | PA25517086 | [5 empty] | 159.24 | 259.3 | [8 empty] | 261.64 | 271.6 | [9 empty] | 276.6
267 | [5 empty] | PA25517087 | [5 empty] | 161.77 | 261.81 | [8 empty] | 264.14 | 274.11 | [9 empty] | 279.06
268 | [5 empty] | PA25517088 | [5 empty] | 163.24 | 263 | [8 empty] | 265.31 | 275.27 | [9 empty] | 280.29
269 | [5 empty] | PA25517089 |  |  | 21.1 | 8.547 | 0.637 | 145.75 | 245.7 | 100.75 | 2,29,750 |  |  |  | 21.1 | 1.091 | 1.08 | 248.8 | 258.75 | 10.011 | 22,39,000 |  |  |  | 21.6 | 1.098 | 1.087 |  | 263.77 | 5.009 | 18,14,560
270 | [5 empty] | PA25517090 | [5 empty] | 142.25 | 241.95 | [8 empty] | 245.06 | 255.02 | [9 empty] | 260
271 | [5 empty] | PA25517091 | [5 empty] | 144.58 | 245 | [8 empty] | 248.1 | 258.1 | [9 empty] | 263.15
272 | [5 empty] | PA25517092 | [5 empty] | 142.44 | 242.55 | [8 empty] | 245.64 | 255.59 | [9 empty] | 260.57
273 | [5 empty] | PA25517093 | [5 empty] | 145.19 | 244.94 | [8 empty] | 248.05 | 258 | [9 empty] | 262.99
274 | [5 empty] | PA25517094 | [5 empty] | 144.98 | 245.34 | [8 empty] | 248.44 | 258.41 | [9 empty] | 263.43
275 | [5 empty] | PA25517095 | [5 empty] | 141.59 | 241.66 | [8 empty] | 244.75 | 254.74 | [9 empty] | 259.73
276 | [5 empty] | PA25517096 | [5 empty] | 143.65 | 244.25 | [8 empty] | 247.35 | 257.35 | [9 empty] | 262.35
277 | [5 empty] | PA25517097 | [5 empty] | 144.16 | 244.2 | [8 empty] | 247.27 | 257.23 | [9 empty] | 262.22
278 | [5 empty] | PA25517098 | [5 empty] | 145.45 | 246.1 | [8 empty] | 249.21 | 259.2 | [9 empty] | 264.2
279 | [5 empty] | PA25517099 | [5 empty] | 147.4 | 247.81 | [8 empty] | 250.93 | 260.9 | [9 empty] | 265.89
280 | [5 empty] | PA25517100 | [5 empty] | 144.36 | 244.7 | [8 empty] | 247.8 | 257.76 | [9 empty] | 262.73
281 | [5 empty] | PA25517101 | [5 empty] | 144 | 243.83 | [8 empty] | 246.91 | 256.89 | [9 empty] | 261.85
282 | [5 empty] | PA25517102 | [5 empty] | 141.77 | 241.84 | [8 empty] | 244.95 | 254.9 | [9 empty] | 259.92
283 | [5 empty] | PA25517103 | [5 empty] | 147.09 | 247.15 | [8 empty] | 250.24 | 260.22 | [9 empty] | 265.18
284 | [5 empty] | PA25517104 | [5 empty] | 143.36 | 243.99 | [8 empty] | 247.1 | 257.12 | [9 empty] | 262.15
285 | [5 empty] | PA25517105 |  |  | 21.3 | 8.544 | 0.685 | 151.64 | 257.15 | 106.48 | 2,38,310 |  |  |  | 21.1 | 1.096 | 1.091 | 261.09 | 271.08 | 10.014 | 22,40,330 |  |  |  | 21.4 | 1.098 | 1.094 |  | 276.05 | 5.011 | 18,17,550
286 | [5 empty] | PA25517106 | [5 empty] | 151.75 | 257.24 | [8 empty] | 261.15 | 271.17 | [9 empty] | 276.24
287 | [5 empty] | PA25517107 | [5 empty] | 150.29 | 256.26 | [8 empty] | 260.2 | 270.2 | [9 empty] | 275.23
288 | [5 empty] | PA25517108 | [5 empty] | 152.49 | 258.49 | [8 empty] | 262.41 | 272.38 | [9 empty] | 277.35
289 | [5 empty] | PA25517109 | [5 empty] | 150.95 | 256.85 | [8 empty] | 260.78 | 270.74 | [9 empty] | 275.74
290 | [5 empty] | PA25517110 | [5 empty] | 150.15 | 255.55 | [8 empty] | 259.49 | 269.44 | [9 empty] | 274.39
291 | [5 empty] | PA25517111 | [5 empty] | 149.65 | 255.55 | [8 empty] | 259.5 | 269.49 | [9 empty] | 274.49
292 | [5 empty] | PA25517112 | [5 empty] | 151.14 | 257.29 | [8 empty] | 261.21 | 271.18 | [9 empty] | 276.18
293 | [5 empty] | PA25517113 | [5 empty] | 150.75 | 256.56 | [8 empty] | 260.51 | 270.49 | [9 empty] | 275.5
294 | [5 empty] | PA25517114 | [5 empty] | 152.79 | 258.56 | [8 empty] | 262.51 | 272.51 | [9 empty] | 277.58
295 | [5 empty] | PA25517115 | [5 empty] | 153.25 | 259.66 | [8 empty] | 263.62 | 273.62 | [9 empty] | 278.66
296 | [5 empty] | PA25517116 | [5 empty] | 150.45 | 256.15 | [8 empty] | 260.05 | 270.01 | [9 empty] | 274.99
297 | [5 empty] | PA25517117 | [5 empty] | 149.5 | 255.6 | [8 empty] | 259.55 | 269.53 | [9 empty] | 274.54
298 | [5 empty] | PA25517118 | [5 empty] | 149.81 | 255 | [8 empty] | 258.9 | 268.84 | [9 empty] | 273.8
299 | [5 empty] | PA25517119 | [5 empty] | 152.59 | 258.54 | [8 empty] | 262.49 | 272.45 | [9 empty] | 277.45
300 | [5 empty] | PA25517120 | [5 empty] | 151.24 | 257.9 | [8 empty] | 261.86 | 271.95 | [9 empty] | 277.01
301 | [5 empty] | PA25517121 |  |  | 21.3 | 8.558 | 0.687 | 172.62 | 272.51 | 100.71 | 2,29,750 |  |  |  | 21.3 | 1.087 | 1.079 | 275.38 | 285.37 | 10.012 | 22,41,360 |  |  |  | 22.1 | 1.09 | 1.073 |  | 290.35 | 5.011 | 18,16,060
302 | [5 empty] | PA25517122 | [5 empty] | 173.81 | 274.39 | [8 empty] | 277.26 | 287.22 | [9 empty] | 292.18
303 | [5 empty] | PA25517123 | [5 empty] | 173.4 | 273.31 | [8 empty] | 276.15 | 286.14 | [9 empty] | 291.15
304 | [5 empty] | PA25517124 | [5 empty] | 171.89 | 271.6 | [8 empty] | 274.46 | 284.4 | [9 empty] | 289.35
305 | [5 empty] | PA25517125 | [5 empty] | 173.49 | 273.41 | [8 empty] | 276.25 | 286.22 | [9 empty] | 291.22
306 | [5 empty] | PA25517126 | [5 empty] | 170.85 | 270.26 | [8 empty] | 273.09 | 283.04 | [9 empty] | 288.01
307 | [5 empty] | PA25517127 | [5 empty] | 172.09 | 271.56 | [8 empty] | 274.43 | 284.39 | [9 empty] | 289.32
308 | [5 empty] | PA25517128 | [5 empty] | 171.3 | 270.49 | [8 empty] | 273.34 | 283.32 | [9 empty] | 288.34
309 | [5 empty] | PA25517129 | [5 empty] | 174.64 | 274.45 | [8 empty] | 277.29 | 287.28 | [9 empty] | 292.25
310 | [5 empty] | PA25517130 | [5 empty] | 172.61 | 273.06 | [8 empty] | 275.9 | 285.91 | [9 empty] | 290.95
311 | [5 empty] | PA25517131 | [5 empty] | 176.65 | 276.95 | [8 empty] | 279.8 | 289.85 | [9 empty] | 294.86
312 | [5 empty] | PA25517132 | [5 empty] | 177.4 | 278.34 | [8 empty] | 281.19 | 291.21 | [9 empty] | 296.25
313 | [5 empty] | PA25517133 | [5 empty] | 175.31 | 275.45 | [8 empty] | 278.29 | 288.29 | [9 empty] | 293.3
314 | [5 empty] | PA25517134 | [5 empty] | 175.92 | 276.3 | [8 empty] | 279.14 | 289.12 | [9 empty] | 294.11
315 | [5 empty] | PA25517135 | [5 empty] | 177.49 | 278.19 | [8 empty] | 281.04 | 291.09 | [9 empty] | 296.15
316 | [5 empty] | PA25517136 | [5 empty] | 175.41 | 275.98 | [8 empty] | 278.84 | 288.92 | [9 empty] | 293.98
317 | [5 empty] | PA25517137 |  |  | 21.3 | 8.556 | 0.656 | 148.06 | 248.49 | 100.8 | 2,30,050 |  |  |  | 21.4 | 1.093 | 1.083 | 250.8 | 260.76 | 10.012 | 22,40,010 |  |  |  | 21.4 | 1.09 | 1.093 |  | 265.75 | 5.01 | 18,14,110
318 | [5 empty] | PA25517138 | [5 empty] | 146.31 | 245.98 | [8 empty] | 248.15 | 258.12 | [9 empty] | 263.09
319 | [5 empty] | PA25517139 | [5 empty] | 146.62 | 246.5 | [8 empty] | 248.76 | 258.76 | [9 empty] | 263.69
320 | [5 empty] | PA25517140 | [5 empty] | 145.94 | 245.5 | [8 empty] | 247.78 | 257.74 | [9 empty] | 262.71
321 | [5 empty] | PA25517141 | [5 empty] | 147.91 | 248.3 | [8 empty] | 250.59 | 260.55 | [9 empty] | 265.54
322 | [5 empty] | PA25517142 | [5 empty] | 142.59 | 242.59 | [8 empty] | 244.87 | 254.82 | [9 empty] | 259.79
323 | [5 empty] | PA25517143 | [5 empty] | 143.74 | 244.05 | [8 empty] | 246.39 | 256.4 | [9 empty] | 261.44
324 | [5 empty] | PA25517144 | [5 empty] | 142.96 | 242.54 | [8 empty] | 244.74 | 254.76 | [9 empty] | 259.68
325 | [5 empty] | PA25517145 | [5 empty] | 142.54 | 242.45 | [8 empty] | 244.74 | 254.72 | [9 empty] | 259.71
326 | [5 empty] | PA25517146 | [5 empty] | 147.56 | 247.76 | [8 empty] | 250.1 | 260.05 | [9 empty] | 265.05
327 | [5 empty] | PA25517147 | [5 empty] | 148.8 | 249 | [8 empty] | 251.31 | 261.27 | [9 empty] | 266.22
328 | [5 empty] | PA25517148 | [5 empty] | 144.96 | 245.63 | [8 empty] | 247.95 | 257.93 | [9 empty] | 262.95
329 | [5 empty] | PA25517149 | [5 empty] | 144.79 | 245.19 | [8 empty] | 247.49 | 257.46 | [9 empty] | 262.49
330 | [5 empty] | PA25517150 | [5 empty] | 147.66 | 248 | [8 empty] | 250.31 | 260.27 | [9 empty] | 265.29
331 | [5 empty] | PA25517151 | [5 empty] | 148.86 | 249.05 | [8 empty] | 251.36 | 261.29 | [9 empty] | 266.3
332 | [5 empty] | PA25517152 | [5 empty] | 146.1 | 246.36 | [8 empty] | 248.65 | 258.65 | [9 empty] | 263.73
333 | [5 empty] | PA25517153 |  |  | 21.6 | 8.559 | 0.633 | 138.11 | 238 | 100.8 | 2,29,880 |  |  |  | 21.5 | 1.091 | 1.081 | 240.66 | 250.6 | 10.018 | 22,39,470 |  |  |  | 21.5 | 1.094 | 1.092 |  | 255.56 | 5.011 | 18,18,010
334 | [5 empty] | PA25517154 | [5 empty] | 140.11 | 239.81 | [8 empty] | 242.53 | 252.49 | [9 empty] | 257.49
335 | [5 empty] | PA25517155 | [5 empty] | 136.75 | 236.86 | [8 empty] | 239.6 | 249.57 | [9 empty] | 254.57
336 | [5 empty] | PA25517156 | [5 empty] | 138.09 | 238.24 | [8 empty] | 240.96 | 250.94 | [9 empty] | 255.96
337 | [5 empty] | PA25517157 | [5 empty] | 138.91 | 238.7 | [8 empty] | 241.45 | 251.4 | [9 empty] | 256.41
338 | [5 empty] | PA25517158 | [5 empty] | 142.29 | 242.31 | [8 empty] | 245 | 254.56 | [9 empty] | 258.91
339 | [5 empty] | PA25517159 | [5 empty] | 135.84 | 235.58 | [8 empty] | 238.32 | 248.3 | [9 empty] | 253.2
340 | [5 empty] | PA25517160 | [5 empty] | 138.61 | 238.39 | [8 empty] | 241.09 | 250.99 | [9 empty] | 255.94
341 | [5 empty] | PA25517161 | [5 empty] | 136.82 | 236.64 | [8 empty] | 239.39 | 249.34 | [9 empty] | 254.3
342 | [5 empty] | PA25517162 | [5 empty] | 138.96 | 238.91 | [8 empty] | 241.64 | 251.62 | [9 empty] | 256.66
343 | [5 empty] | PA25517163 | [5 empty] | 139.9 | 240.59 | [8 empty] | 243.36 | 253.35 | [9 empty] | 258.39
344 | [5 empty] | PA25517164 | [5 empty] | 138.9 | 240.01 | [8 empty] | 242.74 | 252.72 | [9 empty] | 257.75
345 | [5 empty] | PA25517165 | [5 empty] | 134.05 | 234.2 | [8 empty] | 236.88 | 246.86 | [9 empty] | 251.86
346 | [5 empty] | PA25517166 | [5 empty] | 138.75 | 239.15 | [8 empty] | 241.87 | 251.83 | [9 empty] | 256.81
347 | [5 empty] | PA25517167 | [5 empty] | 142.05 | 242.39 | [8 empty] | 245.11 | 255.08 | [9 empty] | 260.08
348 | [5 empty] | PA25517168 | [5 empty] | 141.36 | 241.09 | [8 empty] | 243.8 | 253.83 | [9 empty] | 258.87
349 | 2025-09-20 |  | 3 | 11 |  | PA25517169 | 25.6 | 0 | 22.4 | 8.209 | 0.588 | 104.86 | 204.45 | 100.55 | 2,32,330 |  |  |  | 21.4 | 1.092 | 1.084 | 212.32 | 222.31 | 10.025 | 22,23,380 |  |  |  | 21.1 | 1.076 | 1.066 |  | 227.3 | 5.01 | 18,28,500
350 | [5 empty] | PA25517170 | [5 empty] | 103.1 | 202.7 | [8 empty] | 210.51 | 220.48 | [9 empty] | 225.49
351 | [5 empty] | PA25517171 | [5 empty] | 106.55 | 206.51 | [8 empty] | 214.35 | 224.33 | [9 empty] | 229.35
352 | [5 empty] | PA25517172 | [5 empty] | 108.16 | 208.05 | [8 empty] | 215.95 | 225.9 | [9 empty] | 230.95
353 | [5 empty] | PA25517173 | [5 empty] | 105.9 | 205.72 | [8 empty] | 213.56 | 223.55 | [9 empty] | 228.58
354 | [5 empty] | PA25517174 | [5 empty] | 105.95 | 206.05 | [8 empty] | 213.93 | 223.89 | [9 empty] | 228.9
355 | [5 empty] | PA25517175 | [5 empty] | 106.7 | 206.71 | [8 empty] | 214.6 | 224.56 | [9 empty] | 229.6
356 | [5 empty] | PA25517176 | [5 empty] | 107.64 | 207.75 | [8 empty] | 215.62 | 225.56 | [9 empty] | 230.48
357 | [5 empty] | PA25517177 | [5 empty] | 109 | 209.36 | [8 empty] | 217.26 | 227.25 | [9 empty] | 232.3
358 | [5 empty] | PA25517178 | [5 empty] | 108.96 | 209.15 | [8 empty] | 217.05 | 227.06 | [9 empty] | 232.12
359 | [5 empty] | PA25517179 | [5 empty] | 107.88 | 207.66 | [8 empty] | 215.54 | 225.54 | [9 empty] | 230.55
360 | [5 empty] | PA25517180 | [5 empty] | 108.3 | 208.69 | [8 empty] | 216.6 | 226.63 | [9 empty] | 231.66
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

## Hoja1
LO VERIFICADO | VIMA

## Hoja2 (2)
Item | N° de banco de ensayo | # Medidor | Presión Estática (Estado) | Q3 E % | Q2 E % | Q1 E % | Estado | Condición

## Hoja2
Item | N° de banco de ensayo | # Medidor | Presión Estática (Estado) | Q3 E % | Q2 E % | Q1 E % | Estado | Condición

## Historial de cambios
Fecha | Celdas | Descripción
2024-09-20 | O4 | Se agregó "500" como opción