## ERROR FINAL
|  |  |  | FORMATO | [31 empty] | Código: F05-GA-PR-01 | [8 empty] | Q3/Q1 | 100 | 125 | 160 | 200 | 400 | 500
|  |  |  | INGRESO DE DATOS DE LA VERIFICACIÓN INICIAL DE MEDIDORES EN LA COMPUTADORA | [31 empty] | Versión: 09 | [8 empty] | Q3 (m3/h): | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3
Fecha de Vigencia: 2025-12-15
Q3 (m3/h): |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | Alcance Q3/Q1: |  |  |  |  | 160 |  | MAXIMO ERROR PERMISIBLE (EMP): | [10 empty] | Q3 |  | Q2 |  |  | Q1 |  |  | Revisado por: | Luisa Valdivia |  | Fecha:
Presión Estática 0=Cumple (Sin fugas y sin daños físicos); 1 = Daño Físico; 2 = Fuga (-) ; 3 = Picado; 4 = Desfasado; 5 = Paralizado | [26 empty] | (±) 2% |  | (±) 2% |  |  | (±) 5% |  |  | Aprobado por: | Luisa Valdivia |  | Fecha:
Item | Fecha de Ensayo presion estatica | Fecha de Ensayo errores de indicacion | N° de banco de ensayo | 1' Técnico | Nro de ceritificado | # Medidor | Presión Estática |  | 2500 | [9 empty] | 25 | [9 empty] | 15.625 | [10 empty] | Estado
[9 empty] | Q3 | [9 empty] | Q2 | [9 empty] | Q1 | [15 empty] | RANGOS ACEPTABLES DE CAUDAL
[7 empty] | Presión (bar) | Estado | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  | Q3 | E % | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  | Q2 | E % | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  |  | Q1 | E % |  |  |  |  | Caudal | Q1 | Q2 | Q3 | Ley Signos y Errores
1 | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | TRUE | FALSE | TRUE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Hoja1
LO VERIFICADO | VIMA
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE
|  | TRUE | 000000-2024 | FALSE

## Hoja2 (2)
|  |  |  | 0 | 0
Item | N° de banco de ensayo | # Medidor | Presión Estática (Estado) | Q3 E % | Q2 E % | Q1 E % | Estado | Condición
1 | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Medición
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición
0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO CONFORME | Medición

## Hoja2
|  |  |  | 0 | 0
Item | N° de banco de ensayo | # Medidor | Presión Estática (Estado) | Q3 E % | Q2 E % | Q1 E % | Estado | Condición