## ERROR FINAL
|  |  |  | FORMATO | [31 empty] | Código: F05-GA-PR-01 |  |  |  | Q3/Q1 | 100 | 125 | 160 | 200 | 400 | 500
|  |  |  | INGRESO DE DATOS DE LA VERIFICACIÓN INICIAL DE MEDIDORES EN LA COMPUTADORA | [31 empty] | Versión: 08 |  |  |  | Q3 (m3/h): | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3
Fecha de Vigencia: 2024-05-14
Q3 (m3/h): |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | Alcance Q3/Q1: |  |  |  |  | 160 |  | MAXIMO ERROR PERMISIBLE (EMP): | [7 empty] | Q3 |  | Q2 | Q1 | [7 empty] | Revisado por: | Luisa Valdivia | Fecha:
Presión Estática 0=conforme; 1 = Daño Físico; 2 = Fuga (-) ; 3 = Picado; 4 = Desfasado; 5 = Paralizado | [23 empty] | (±) 2% |  | (±) 2% | (±) 5% | [7 empty] | Aprobado por: | John Oyola | Fecha:
Item | Fecha de Ensayo presion estatica | Fecha de Ensayo errores de indicacion | N° de banco de ensayo | 1' Técnico | Nro de ceritificado | # Medidor | Presión Estática | [31 empty] | Estado
[9 empty] | Q3 | [9 empty] | Q2 | [9 empty] | Q1 | [11 empty] | RANGOS ACEPTABLES DE CAUDAL
[7 empty] | Presión (bar) | Estado | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  | Q3 | E % | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  | Q2 | E % | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  | Q1 | E % |  | Caudal | Q1 | Q2 | Q3 | Ley Signos y Errores
1 | 2025-09-20 |  | 3 | 8 |  | PA25516865 | 25.6 | 0 | 21 | 8.49 | 0.549 | 244.48 | 344.05 | 100.69 | 2,30,160 |  |  |  | 20.5 | 1.102 | 1.094 | 371.08 | 381.03 | 10.01 | 22,55,230 |  |  |  | 21 | 1.098 | 1.088 |  | 386.02 | 5.009 | 18,15,540
2 | [5 empty] | PA25516866 | [5 empty] | 205.75 | 305.34 | [8 empty] | 332.45 | 342.46 | [9 empty] | 347.51
3 | [5 empty] | PA25516867 | [5 empty] | 206.81 | 307 | [8 empty] | 334.16 | 344.16 | [9 empty] | 349.19
4 | [5 empty] | PA25516868 | [5 empty] | 246.14 | 346.37 | [8 empty] | 373.53 | 383.5 | [9 empty] | 388.51
5 | [5 empty] | PA25516869 | [5 empty] | 288.5 | 388.1 | [8 empty] | 415.15 | 425.13 | [9 empty] | 430.15
6 | [5 empty] | PA25516870 | [5 empty] | 245.27 | 344.66 | [8 empty] | 371.74 | 381.67 | [9 empty] | 386.64
7 | [5 empty] | PA25516871 | [5 empty] | 205.17 | 305.02 | [8 empty] | 332.18 | 342.18 | [9 empty] | 347.21
8 | [5 empty] | PA25516872 | [5 empty] | 209.25 | 309.78 | [8 empty] | 336.96 | 347.03 | [9 empty] | 352.03
9 | [5 empty] | PA25516873 | [5 empty] | 209.35 | 309.4 | [8 empty] | 336.54 | 346.42 | [9 empty] | 351.35
10 | [5 empty] | PA25516874 | [5 empty] | 208.55 | 308.29 | [8 empty] | 335.35 | 345.28 | [9 empty] | 350.3
11 | [5 empty] | PA25516875 | [5 empty] | 208.27 | 308.79 | [8 empty] | 335.94 | 345.89 | [9 empty] | 350.88
12 | [5 empty] | PA25516876 | [5 empty] | 247.8 | 347.95 | [8 empty] | 375.03 | 384.95 | [9 empty] | 389.9
13 | [5 empty] | PA25516877 | [5 empty] | 248.29 | 348.55 | [8 empty] | 375.53 | 385.41 | [9 empty] | 390.37
14 | [5 empty] | PA25516878 | [5 empty] | 207.53 | 307.39 | [8 empty] | 334.49 | 344.44 | [9 empty] | 349.45
15 | [5 empty] | PA25516879 | [5 empty] | 246.77 | 346.77 | [8 empty] | 373.78 | 383.67 | [9 empty] | 388.63
16 | [5 empty] | PA25516880 | [5 empty] | 206.75 | 306.42 | [8 empty] | 333.48 | 343.43 | [9 empty] | 348.44
17 | [5 empty] | PA25516881 |  |  | 20.5 | 8.487 | 0.592 | 100.7 | 199.56 | 100.31 | 2,30,140 |  |  |  | 20.7 | 1.095 | 1.086 | 224.84 | 234.76 | 10.008 | 22,32,060 |  |  |  | 21.3 | 1.096 | 1.087 |  | 239.72 | 5.005 | 18,09,850
18 | [5 empty] | PA25516882 | [5 empty] | 141.29 | 240.55 | [8 empty] | 265.99 | 275.99 | [9 empty] | 281.02
19 | [5 empty] | PA25516883 | [5 empty] | 103.19 | 202.51 | [8 empty] | 227.95 | 237.9 | [9 empty] | 242.94
20 | [5 empty] | PA25516884 | [5 empty] | 140.7 | 240.36 | [8 empty] | 265.75 | 275.69 | [9 empty] | 280.68
21 | [5 empty] | PA25516885 | [5 empty] | 102.85 | 202.66 | [8 empty] | 228.26 | 238.27 | [9 empty] | 243.29
22 | [5 empty] | PA25516886 | [5 empty] | 103.05 | 203.68 | [8 empty] | 229.3 | 239.33 | [9 empty] | 244.39
23 | [5 empty] | PA25516887 | [5 empty] | 101.11 | 200.56 | [8 empty] | 225.98 | 235.94 | [9 empty] | 240.97
24 | [5 empty] | PA25516888 | [5 empty] | 102.55 | 201.48 | [8 empty] | 226.7 | 236.61 | [9 empty] | 241.56
25 | [5 empty] | PA25516889 | [5 empty] | 142.43 | 242.08 | [8 empty] | 267.48 | 277.41 | [9 empty] | 282.42
26 | [5 empty] | PA25516890 | [5 empty] | 101.45 | 200.55 | [8 empty] | 225.88 | 235.79 | [9 empty] | 240.79
27 | [5 empty] | PA25516891 | [5 empty] | 100.33 | 200.09 | [8 empty] | 225.52 | 235.45 | [9 empty] | 240.44
28 | [5 empty] | PA25516892 | [5 empty] | 100.31 | 200.06 | [8 empty] | 225.44 | 235.37 | [9 empty] | 240.36
29 | [5 empty] | PA25516893 | [5 empty] | 99.76 | 199.32 | [8 empty] | 224.65 | 234.58 | [9 empty] | 239.58
30 | [5 empty] | PA25516894 | [5 empty] | 100.45 | 200.63 | [8 empty] | 226.17 | 236.14 | [9 empty] | 241.19
31 | [5 empty] | PA25516895 | [5 empty] | 101.2 | 200.65 | [8 empty] | 226.02 | 235.99 | [9 empty] | 241.03
32 | [5 empty] | PA25516896 | [5 empty] | 100.15 | 199.64 | [8 empty] | 225.02 | 234.99 | [9 empty] | 239.96
33 | [5 empty] | PA25516897 |  |  | 20.9 | 8.473 | 0.521 | 109.21 | 209.35 | 100.48 | 2,29,610 |  |  |  | 21.3 | 1.096 | 1.088 | 214.75 | 224.69 | 10.01 | 22,44,380 |  |  |  | 21.5 | 1.097 | 1.089 |  | 229.67 | 5.01 | 18,16,100
34 | [5 empty] | PA25516898 | [5 empty] | 150.3 | 250 | [8 empty] | 255.4 | 265.35 | [9 empty] | 270.37
35 | [5 empty] | PA25516899 | [5 empty] | 108.58 | 208.08 | [8 empty] | 213.48 | 223.42 | [9 empty] | 228.44
36 | [5 empty] | PA25516900 | [5 empty] | 109.51 | 209.6 | [8 empty] | 215 | 225.01 | [9 empty] | 230.09
37 | [5 empty] | PA25516901 | [5 empty] | 111.31 | 211.64 | [8 empty] | 217.05 | 227.08 | [9 empty] | 232.14
38 | [5 empty] | PA25516902 | [5 empty] | 109.2 | 208.8 | [8 empty] | 214.19 | 224.13 | [9 empty] | 229.18
39 | [5 empty] | PA25516903 | [5 empty] | 150.79 | 250.93 | [8 empty] | 256.34 | 266.28 | [9 empty] | 271.29
40 | [5 empty] | PA25516904 | [5 empty] | 109.99 | 209.84 | [8 empty] | 215.24 | 225.22 | [9 empty] | 230.28
41 | [5 empty] | PA25516905 | [5 empty] | 110.91 | 210.69 | [8 empty] | 216.05 | 225.95 | [9 empty] | 230.9
42 | [5 empty] | PA25516906 | [5 empty] | 111.19 | 211.29 | [8 empty] | 216.67 | 226.6 | [9 empty] | 231.6
43 | [5 empty] | PA25516907 | [5 empty] | 150.38 | 250.2 | [8 empty] | 255.6 | 265.54 | [9 empty] | 270.54
44 | [5 empty] | PA25516908 | [5 empty] | 151.56 | 251.86 | [8 empty] | 257.29 | 267.2 | [9 empty] | 272.17
45 | [5 empty] | PA25516909 | [5 empty] | 112.35 | 212.11 | [8 empty] | 217.53 | 227.54 | [9 empty] | 232.54
46 | [5 empty] | PA25516910 | [5 empty] | 111.75 | 211.69 | [8 empty] | 217.13 | 227.12 | [9 empty] | 232.17
47 | [5 empty] | PA25516911 | [5 empty] | 111.16 | 210.13 | [8 empty] | 215.53 | 225.48 | [9 empty] | 230.51
48 | [5 empty] | PA25516912 | [5 empty] | 110.2 | 210 | [8 empty] | 215.41 | 225.34 | [9 empty] | 230.35
49 | 2025-09-19 |  | 5 | 10 |  | PA25516921 | 25.6 | 0 | 21.2 | 8.08 | 0.573 | 116.98 | 217.6 | 100.71 | 2,28,370 |  |  |  | 21 | 1.508 | 1.505 | 229.54 | 239.5 | 10.029 | 23,11,780 |  |  |  | 21.5 | 1.508 | 1.503 |  | 244.55 | 5.025 | 18,43,300
50 | [5 empty] | PA25516922 | [5 empty] | 115.2 | 215.04 | [8 empty] | 226.84 | 236.65 | [9 empty] | 241.58
51 | [5 empty] | PA25516923 | [5 empty] | 115.3 | 215.5 | [8 empty] | 227.4 | 237.35 | [9 empty] | 242.35
52 | [5 empty] | PA25516924 | [5 empty] | 114.47 | 214.7 | [8 empty] | 226.6 | 236.55 | [9 empty] | 241.6
53 | [5 empty] | PA25516925 | [5 empty] | 115.69 | 216 | [8 empty] | 227.9 | 237.86 | [9 empty] | 242.89
54 | [5 empty] | PA25516926 | [5 empty] | 115.55 | 216.52 | [8 empty] | 228.45 | 238.41 | [9 empty] | 243.52
55 | [5 empty] | PA25516927 | [5 empty] | 116.11 | 216.65 | [8 empty] | 228.55 | 238.5 | [9 empty] | 243.54
56 | [5 empty] | PA25516928 | [5 empty] | 113.8 | 214.49 | [8 empty] | 226.5 | 236.47 | [9 empty] | 241.53
57 | [5 empty] | PA25516929 | [5 empty] | 114.14 | 214.3 | [8 empty] | 226.18 | 236.1 | [9 empty] | 241.07
58 | [5 empty] | PA25516930 | [5 empty] | 114.32 | 215.16 | [8 empty] | 227.17 | 237.19 | [9 empty] | 242.29
59 | 2025-09-19 |  | 6 | 15 |  | PA25517181 | 25.6 | 0 | 20.9 | 7.883 | 0.554 | 113.47 | 213.25 | 100.62 | 2,29,560 |  |  |  | 20.4 | 1.507 | 1.504 | 224.8 | 234.72 | 10.015 | 22,10,090 |  |  |  | 20.3 | 1.509 | 1.504 |  | 239.76 | 5.013 | 17,59,050
60 | [5 empty] | PA25517182 | [5 empty] | 113.65 | 214.16 | [8 empty] | 225.78 | 235.75 | [9 empty] | 240.81
61 | [5 empty] | PA25517183 | [5 empty] | 112.12 | 211 | [8 empty] | 223.25 | 233.3 | [9 empty] | 238.37
62 | [5 empty] | PA25517184 | [5 empty] | 109.9 | 210.24 | [8 empty] | 221.86 | 231.8 | [9 empty] | 236.81
63 | [5 empty] | PA25517185 | [5 empty] | 112.81 | 213.23 | [8 empty] | 224.85 | 234.9 | [9 empty] | 240.01
64 | [5 empty] | PA25517186 | [5 empty] | 110.77 | 211.25 | [8 empty] | 222.87 | 232.85 | [9 empty] | 237.94
65 | [5 empty] | PA25517187 | [5 empty] | 110.7 | 210.4 | [8 empty] | 221.94 | 231.89 | [9 empty] | 236.91
66 | [5 empty] | PA25517188 | [5 empty] | 112.1 | 212.35 | [8 empty] | 223.97 | 234 | [9 empty] | 239.1
67 | [5 empty] | PA25517189 | [5 empty] | 111.1 | 211.75 | [8 empty] | 223.4 | 233.45 | [9 empty] | 238.5
68 | [5 empty] | PA25517190 | [5 empty] | 110.67 | 210.99 | [8 empty] | 222.65 | 232.75 | [9 empty] | 237.84
69 | [5 empty] | PA25517191 |  |  | 21 | 7.892 | 0.557 | 105.07 | 205.25 | 100.7 | 2,29,640 |  |  |  | 20.9 | 1.51 | 1.509 | 210.5 | 220.5 | 10.011 | 22,11,640 |  |  |  | 20.8 | 1.51 | 1.506 |  | 225.54 | 5.014 | 17,59,710
70 | [5 empty] | PA25517192 | [5 empty] | 108.3 | 207.9 | [8 empty] | 213.15 | 223.1 | [9 empty] | 228.16
71 | [5 empty] | PA25517193 | [5 empty] | 107.35 | 207.2 | [8 empty] | 212.45 | 222.42 | [9 empty] | 227.45
72 | [5 empty] | PA25517194 | [5 empty] | 104.58 | 204.4 | [8 empty] | 209.69 | 219.65 | [9 empty] | 224.75
73 | [5 empty] | PA25517195 | [5 empty] | 107.15 | 207.5 | [8 empty] | 212.78 | 222.75 | [9 empty] | 227.75
74 | [5 empty] | PA25517196 | [5 empty] | 110.62 | 211.43 | [8 empty] | 216.72 | 226.75 | [9 empty] | 231.89
75 | [5 empty] | PA25517197 | [5 empty] | 110.21 | 210.82 | [8 empty] | 216.07 | 226.05 | [9 empty] | 231.09
76 | [5 empty] | PA25517198 | [5 empty] | 110.4 | 210.95 | [8 empty] | 216.25 | 226.3 | [9 empty] | 231.35
77 | [5 empty] | PA25517199 | [5 empty] | 110 | 210.37 | [8 empty] | 215.64 | 225.62 | [9 empty] | 230.65
78 | [5 empty] | PA25517200 | [5 empty] | 111.41 | 211.44 | [8 empty] | 217.2 | 227.2 | [9 empty] | 232.25
79 | [5 empty] | PA25517201 | [5 empty] | 110.95 | 211.87 | [8 empty] | 217.15 | 227.15 | [9 empty] | 232.21
80 | [5 empty] | PA25517202 | [5 empty] | 110.78 | 211.17 | [8 empty] | 216.45 | 226.46 | [9 empty] | 231.4
81 | [5 empty] | PA25517203 | [5 empty] | 109.72 | 210.15 | [8 empty] | 215.33 | 225.32 | [9 empty] | 230.4
82 | [5 empty] | PA25517204 | [5 empty] | 109.9 | 209.9 | [8 empty] | 215.2 | 225.15 | [9 empty] | 230.22
83 | [5 empty] | PA25517205 | [5 empty] | 110.4 | 211.1 | [8 empty] | 216.25 | 226.28 | [9 empty] | 231.32
84 | [5 empty] | PA25517206 |  |  | 21 | 7.897 | 0.557 | 113.46 | 213.16 | 100.7 | 2,29,810 |  |  |  | 21.2 | 1.509 | 1.506 | 218.95 | 228.9 | 10.015 | 22,21,390 |  |  |  | 21.1 | 1.509 | 1.504 |  | 233.92 | 5.015 | 18,01,670
85 | [5 empty] | PA25517207 | [5 empty] | 114.1 | 214.11 | [8 empty] | 219.87 | 229.82 | [9 empty] | 234.85
86 | [5 empty] | PA25517208 | [5 empty] | 117.12 | 218.15 | [8 empty] | 223.95 | 233.95 | [9 empty] | 239
87 | [5 empty] | PA25517209 | [5 empty] | 117.65 | 218.6 | [8 empty] | 224.43 | 234.48 | [9 empty] | 239.52
88 | [5 empty] | PA25517210 | [5 empty] | 116.4 | 216.5 | [8 empty] | 222.3 | 232.27 | [9 empty] | 237.34
89 | [5 empty] | PA25517211 | [5 empty] | 116.2 | 216.7 | [8 empty] | 222.51 | 232.54 | [9 empty] | 237.62
90 | [5 empty] | PA25517212 | [5 empty] | 112.06 | 211.35 | [8 empty] | 217.1 | 226.97 | [9 empty] | 231.95
91 | [5 empty] | PA25517213 | [5 empty] | 116.65 | 216.85 | [8 empty] | 222.69 | 232.65 | [9 empty] | 237.72
92 | [5 empty] | PA25517214 | [5 empty] | 117.25 | 217.6 | [8 empty] | 223.4 | 233.4 | [9 empty] | 238.46
93 | [5 empty] | PA25517215 | [5 empty] | 115.65 | 216.2 | [8 empty] | 222 | 231.97 | [9 empty] | 237.03
94 | [5 empty] | PA25517216 | [5 empty] | 116 | 216.31 | [8 empty] | 222.1 | 232.06 | [9 empty] | 237.13
95 | [5 empty] | PA25517217 | [5 empty] | 115.2 | 215.7 | [8 empty] | 221.5 | 231.49 | [9 empty] | 236.52
96 | [5 empty] | PA25517218 | [5 empty] | 114.2 | 215.25 | [8 empty] | 221.06 | 231.04 | [9 empty] | 236.06
97 | [5 empty] | PA25517219 | [5 empty] | 117.66 | 218.3 | [8 empty] | 224.1 | 234.15 | [9 empty] | 239.21
98 | [5 empty] | PA25517220 | [5 empty] | 113.37 | 214.15 | [8 empty] | 219.95 | 230.02 | [9 empty] | 235.14
99 | [5 empty] | PA25517221 |  |  | 21.1 | 7.893 | 0.558 | 108.04 | 208.16 | 100.6 | 2,29,460 |  |  |  | 21.2 | 1.509 | 1.504 | 213.8 | 223.8 | 10.015 | 22,08,570 |  |  |  | 21.2 | 1.508 | 1.507 |  | 228.87 | 5.016 | 17,57,310
100 | [5 empty] | PA25517222 | [5 empty] | 103.25 | 202.85 | [8 empty] | 208.46 | 218.45 | [9 empty] | 223.49
101 | [5 empty] | PA25517223 | [5 empty] | 103 | 202.75 | [8 empty] | 208.4 | 218.37 | [9 empty] | 223.32
102 | [5 empty] | PA25517224 | [5 empty] | 106.45 | 206.46 | [8 empty] | 212.1 | 222.1 | [9 empty] | 227.15
103 | [5 empty] | PA25517225 | [5 empty] | 105.64 | 205.56 | [8 empty] | 211.2 | 221.15 | [9 empty] | 226.16
104 | [5 empty] | PA25517226 | [5 empty] | 107.2 | 207.9 | [8 empty] | 213.57 | 223.62 | [9 empty] | 228.7
105 | [5 empty] | PA25517227 | [5 empty] | 106.43 | 206.84 | [8 empty] | 212.51 | 222.51 | [9 empty] | 227.56
106 | [5 empty] | PA25517228 | [5 empty] | 107.05 | 207.25 | [8 empty] | 212.89 | 222.91 | [9 empty] | 228.02
107 | [5 empty] | PA25517229 | [5 empty] | 108.7 | 208.84 | [8 empty] | 214.5 | 224.52 | [9 empty] | 229.6
108 | [5 empty] | PA25517230 | [5 empty] | 104.71 | 205.2 | [8 empty] | 210.82 | 220.85 | [9 empty] | 225.93
109 | [5 empty] | PA25517231 | [5 empty] | 108.2 | 208.15 | [8 empty] | 213.75 | 223.65 | [9 empty] | 228.9
110 | [5 empty] | PA25517232 | [5 empty] | 106.2 | 205.68 | [8 empty] | 211.3 | 221.25 | [9 empty] | 226.26
111 | [5 empty] | PA25517233 | [5 empty] | 108.94 | 208.73 | [8 empty] | 214.35 | 224.35 | [9 empty] | 229.37
112 | [5 empty] | PA25517234 | [5 empty] | 107.35 | 207.6 | [8 empty] | 213.27 | 223.3 | [9 empty] | 228.37
113 | [5 empty] | PA25517235 | [5 empty] | 106 | 206.61 | [8 empty] | 212.3 | 222.36 | [9 empty] | 227.4
114 | [5 empty] | PA25517236 |  |  | 21.3 | 7.889 | 0.556 | 106.25 | 206.15 | 100.6 | 2,30,980 |  |  |  | 21.2 | 1.508 | 1.504 | 214.03 | 224 | 10.01 | 22,12,050 |  |  |  | 21 | 1.509 | 1.507 |  | 229.02 | 5.015 | 17,58,370
115 | [5 empty] | PA25517237 | [5 empty] | 103.8 | 203.12 | [8 empty] | 210.96 | 220.85 | [9 empty] | 225.85
116 | [5 empty] | PA25517238 | [5 empty] | 103.62 | 203.74 | [8 empty] | 211.65 | 221.7 | [9 empty] | 226.78
117 | [5 empty] | PA25517239 | [5 empty] | 108.6 | 208.55 | [8 empty] | 216.39 | 226.42 | [9 empty] | 231.46
118 | [5 empty] | PA25517240 | [5 empty] | 107.7 | 207.95 | [8 empty] | 215.85 | 225.71 | [9 empty] | 230.65
119 | [5 empty] | PA25517241 | [5 empty] | 107.4 | 207.56 | [8 empty] | 215.45 | 225.45 | [9 empty] | 230.46
120 | [5 empty] | PA25517242 | [5 empty] | 108.46 | 208.5 | [8 empty] | 216.36 | 226.35 | [9 empty] | 231.37
121 | [5 empty] | PA25517243 | [5 empty] | 150.6 | 250.5 | [8 empty] | 258.3 | 268.32 | [9 empty] | 273.37
122 | [5 empty] | PA25517244 | [5 empty] | 108.64 | 208.63 | [8 empty] | 216.5 | 226.49 | [9 empty] | 231.55
123 | [5 empty] | PA25517245 | [5 empty] | 105.22 | 205.8 | [8 empty] | 213.69 | 223.64 | [9 empty] | 228.6
124 | [5 empty] | PA25517246 | [5 empty] | 109.12 | 209.35 | [8 empty] | 217.2 | 227.24 | [9 empty] | 232.3
125 | [5 empty] | PA25517247 | [5 empty] | 104.06 | 204.05 | [8 empty] | 211.89 | 221.86 | [9 empty] | 226.91
126 | [5 empty] | PA25517248 | [5 empty] | 105.4 | 205.08 | [8 empty] | 213.54 | 223.55 | [9 empty] | 228.6
127 | [5 empty] | PA25517249 | [5 empty] | 111.75 | 211.6 | [8 empty] | 219.43 | 229.55 | [9 empty] | 234.65
128 | [5 empty] | PA25517250 | [5 empty] | 110.45 | 211.3 | [8 empty] | 219.12 | 229.3 | [9 empty] | 234.43
129 | [5 empty] | PA25517251 |  |  | 21.4 | 7.897 | 0.564 | 146.35 | 246.52 | 100.8 | 2,29,840 |  |  |  | 21.3 | 1.509 | 1.504 | 253.64 | 263.66 | 10.011 | 22,14,040 |  |  |  | 21.2 | 1.506 | 1.503 |  | 268.74 | 5.02 | 17,59,600
130 | [5 empty] | PA25517252 | [5 empty] | 102.8 | 202.95 | [8 empty] | 210.05 | 220.05 | [9 empty] | 225.06
131 | [5 empty] | PA25517253 | [5 empty] | 107.7 | 207.55 | [8 empty] | 214.64 | 224.57 | [9 empty] | 229.6
132 | [5 empty] | PA25517254 | [5 empty] | 105.8 | 206.12 | [8 empty] | 213.25 | 223.26 | [9 empty] | 228.32
133 | [5 empty] | PA25517255 | [5 empty] | 106.5 | 206.25 | [8 empty] | 213.17 | 223.2 | [9 empty] | 228.25
134 | [5 empty] | PA25517256 | [5 empty] | 105.9 | 205.82 | [8 empty] | 212.94 | 222.9 | [9 empty] | 227.95
135 | [5 empty] | PA25517257 | [5 empty] | 106.5 | 206.65 | [8 empty] | 213.75 | 223.84 | [9 empty] | 228.96
136 | [5 empty] | PA25517258 | [5 empty] | 106.86 | 206.05 | [8 empty] | 213.15 | 223.17 | [9 empty] | 228.27
137 | [5 empty] | PA25517259 | [5 empty] | 149.12 | 250.25 | [8 empty] | 257.37 | 267.45 | [9 empty] | 272.52
138 | [5 empty] | PA25517260 | [5 empty] | 109.85 | 210.6 | [8 empty] | 217.65 | 227.7 | [9 empty] | 232.85
139 | [5 empty] | PA25517261 | [5 empty] | 108.8 | 208.7 | [8 empty] | 215.72 | 225.75 | [9 empty] | 230.86
140 | [5 empty] | PA25517262 | [5 empty] | 109.31 | 209.67 | [8 empty] | 216.72 | 226.7 | [9 empty] | 231.66
141 | [5 empty] | PA25517263 | [5 empty] | 110.13 | 210.87 | [8 empty] | 217.94 | 228 | [9 empty] | 233.05
142 | [5 empty] | PA25517264 | [5 empty] | 145.96 | 245.95 | [8 empty] | 252.9 | 262.9 | [9 empty] | 267.95
143 | [5 empty] | PA25517265 | [5 empty] | 185.3 | 285.35 | [8 empty] | 292.37 | 302.44 | [9 empty] | 307.52
144 | 2025-09-20 |  | 6 | 15 |  | PA25517016 | 25.6 | 0 | 20 | 7.898 | 0.557 | 193.7 | 293.49 | 100.65 | 2,29,920 |  |  |  | 20.2 | 1.509 | 1.507 | 299.6 | 309.65 | 10.018 | 22,21,430 |  |  |  | 20.3 | 1.507 | 1.503 |  | 314.59 | 5.02 | 17,59,000
145 | [5 empty] | PA25517017 | [5 empty] | 156.2 | 256.05 | [8 empty] | 262.15 | 272.1 | [9 empty] | 277.15
146 | [5 empty] | PA25517018 | [5 empty] | 156.7 | 256.6 | [8 empty] | 262.72 | 272.74 | [9 empty] | 277.79
147 | [5 empty] | PA25517019 | [5 empty] | 156.55 | 256.5 | [8 empty] | 262.72 | 272.7 | [9 empty] | 277.75
148 | [5 empty] | PA25517020 | [5 empty] | 153.52 | 253.2 | [8 empty] | 259.35 | 269.34 | [9 empty] | 274.35
149 | [5 empty] | PA25517021 | [5 empty] | 154.92 | 255.12 | [8 empty] | 261.35 | 271.32 | [9 empty] | 276.37
150 | [5 empty] | PA25517022 | [5 empty] | 153.75 | 253.52 | [8 empty] | 259.6 | 269.54 | [9 empty] | 274.58
151 | [5 empty] | PA25517023 | [5 empty] | 154.7 | 254.76 | [8 empty] | 260.92 | 271.01 | [9 empty] | 276.12
152 | [5 empty] | PA25517024 | [5 empty] | 157.2 | 256.74 | [8 empty] | 262.85 | 272.85 | [9 empty] | 277.86
153 | [5 empty] | PA25517025 | [5 empty] | 200.4 | 300.02 | [8 empty] | 306.72 | 316.7 | [9 empty] | 321.75
154 | [5 empty] | PA25517026 | [5 empty] | 158.65 | 259.02 | [8 empty] | 265.12 | 275.14 | [9 empty] | 280.16
155 | [5 empty] | PA25517027 | [5 empty] | 157.85 | 258.35 | [8 empty] | 264.47 | 274.4 | [9 empty] | 279.39
156 | [5 empty] | PA25517028 | [5 empty] | 239.37 | 339.46 | [8 empty] | 345.56 | 355.44 | [9 empty] | 360.4
157 | [5 empty] | PA25517029 | [5 empty] | 156.85 | 257.3 | [8 empty] | 263.5 | 273.45 | [9 empty] | 278.5
158 | [5 empty] | PA25517030 | [5 empty] | 198.7 | 298.99 | [8 empty] | 305.15 | 315.2 | [9 empty] | 320.29
159 | [5 empty] | PA25517031 |  |  | 20.1 | 7.898 | 0.554 | 159.7 | 259.75 | 100.63 | 2,29,980 |  |  |  | 20.4 | 1.507 | 1.504 | 265.52 | 275.47 | 10.019 | 22,13,560 |  |  |  | 20.5 | 1.505 | 1.503 |  | 280.5 | 5.018 | 18,00,000
160 | [5 empty] | PA25517032 | [5 empty] | 198.9 | 298.6 | [8 empty] | 304.37 | 314.27 | [9 empty] | 319.37
161 | [5 empty] | PA25517033 | [5 empty] | 118.42 | 217.8 | [8 empty] | 223.6 | 233.5 | [9 empty] | 238.54
162 | [5 empty] | PA25517034 | [5 empty] | 156.82 | 256.36 | [8 empty] | 262.05 | 272.02 | [9 empty] | 277.06
163 | [5 empty] | PA25517035 | [5 empty] | 199.21 | 299.26 | [8 empty] | 305 | 315.01 | [9 empty] | 320.06
164 | [5 empty] | PA25517036 | [5 empty] | 120.72 | 220.75 | [8 empty] | 226.5 | 236.4 | [9 empty] | 241.45
165 | [5 empty] | PA25517037 | [5 empty] | 116.2 | 215.75 | [8 empty] | 221.44 | 231.35 | [9 empty] | 236.37
166 | [5 empty] | PA25517038 | [5 empty] | 117.64 | 217.4 | [8 empty] | 223.06 | 233 | [9 empty] | 237.95
167 | [5 empty] | PA25517039 | [5 empty] | 114.86 | 213.6 | [8 empty] | 219.35 | 229.27 | [9 empty] | 234.27
168 | [5 empty] | PA25517040 | [5 empty] | 156.65 | 256.85 | [8 empty] | 262.62 | 272.59 | [9 empty] | 277.63
169 | 2025-09-20 |  | 4 | 1 |  | PA25517266 | 25.6 | 0 | 21.1 | 8.315 | 0.552 | 178.22 | 278.24 | 100.4 | 2,30,990 |  |  |  | 21.1 | 1.391 | 1.391 | 283.43 | 293.48 | 10.012 | 22,43,570 |  |  |  | 21.1 | 1.393 | 1.39 |  | 298.56 | 5.018 | 18,08,810
170 | [5 empty] | PA25517267 | [5 empty] | 177.58 | 277.2 | [8 empty] | 282.38 | 292.4 | [9 empty] | 297.48
171 | [5 empty] | PA25517268 | [5 empty] | 138.37 | 237.96 | [8 empty] | 243.14 | 253.16 | [9 empty] | 258.22
172 | [5 empty] | PA25517269 | [5 empty] | 176.19 | 276 | [8 empty] | 281.16 | 291.18 | [9 empty] | 296.25
173 | [5 empty] | PA25517270 | [5 empty] | 136.3 | 236.21 | [8 empty] | 241.39 | 251.48 | [9 empty] | 256.58
174 | [5 empty] | PA25517271 | [5 empty] | 138.16 | 237.68 | [8 empty] | 242.84 | 252.91 | [9 empty] | 258.02
175 | [5 empty] | PA25517272 | [5 empty] | 181.83 | 281.62 | [8 empty] | 286.82 | 296.83 | [9 empty] | 301.89
176 | [5 empty] | PA25517273 | [5 empty] | 137.29 | 237.69 | [8 empty] | 242.89 | 252.98 | [9 empty] | 258.1
177 | [5 empty] | PA25517274 |  |  | 21 | 8.313 | 0.539 | 91.6 | 190.98 | 100.45 | 2,30,120 |  |  |  | 21.1 | 1.401 | 1.402 | 199.03 | 209.02 | 10.038 | 22,42,720 |  |  |  | 21 | 1.4 | 1.399 |  | 214.05 | 5.05 | 18,10,810
178 | [5 empty] | PA25517275 | [5 empty] | 132.35 | 232.28 | [8 empty] | 240.33 | 250.32 | [9 empty] | 255.39
179 | [5 empty] | PA25517276 | [5 empty] | 92.77 | 192.35 | [8 empty] | 200.4 | 210.37 | [9 empty] | 215.37
180 | [5 empty] | PA25517277 | [5 empty] | 92.5 | 192.48 | [8 empty] | 200.52 | 210.59 | [9 empty] | 215.68
181 | [5 empty] | PA25517278 | [5 empty] | 93.58 | 193.89 | [8 empty] | 201.94 | 212 | [9 empty] | 217.06
182 | [5 empty] | PA25517279 | [5 empty] | 92.14 | 191.46 | [8 empty] | 199.48 | 209.48 | [9 empty] | 214.58
183 | [5 empty] | PA25517280 | [5 empty] | 92.48 | 191.88 | [8 empty] | 199.89 | 209.93 | [9 empty] | 215
184 | [5 empty] | PA25517281 | [5 empty] | 93 | 193.13 | [8 empty] | 201.18 | 211.28 | [9 empty] | 216.4
185 | [5 empty] | PA25517282 | [5 empty] | 93.3 | 192.9 | [8 empty] | 200.9 | 210.87 | [9 empty] | 215.92
186 | [5 empty] | PA25517283 | [5 empty] | 132.06 | 232.24 | [8 empty] | 240.32 | 250.4 | [9 empty] | 255.49
187 | [5 empty] | PA25517284 | [5 empty] | 93.23 | 193.22 | [8 empty] | 201.24 | 211.02 | [9 empty] | 215.8
188 | [5 empty] | PA25517285 | [5 empty] | 94.94 | 195.2 | [8 empty] | 203.29 | 213.35 | [9 empty] | 218.42
189 | [5 empty] | PA25517286 | [5 empty] | 95.83 | 195.82 | [8 empty] | 203.86 | 213.89 | [9 empty] | 219.02
190 | [5 empty] | PA25517287 | [5 empty] | 92.5 | 192.14 | [8 empty] | 200.18 | 210.25 | [9 empty] | 215.38
191 | [5 empty] | PA25517288 | [5 empty] | 96.54 | 196.69 | [8 empty] | 204.75 | 214.78 | [9 empty] | 219.82
192 | [5 empty] | PA25517289 | [5 empty] | 96.23 | 196.32 | [8 empty] | 204.39 | 214.49 | [9 empty] | 219.63
193 | [5 empty] | PA25517290 |  |  | 21 | 8.314 | 0.553 | 165.58 | 265.96 | 100.5 | 2,30,400 |  |  |  | 21.1 | 1.403 | 1.405 | 275.63 | 285.72 | 10.032 | 22,47,990 |  |  |  | 21 | 1.399 | 1.401 |  | 290.84 | 5.032 | 18,06,970
194 | [5 empty] | PA25517291 | [5 empty] | 163.7 | 264.14 | [8 empty] | 273.8 | 283.94 | [9 empty] | 289.11
195 | [5 empty] | PA25517292 | [5 empty] | 163.42 | 264.27 | [8 empty] | 273.96 | 284.09 | [9 empty] | 289.16
196 | [5 empty] | PA25517293 | [5 empty] | 164.47 | 264.85 | [8 empty] | 274.48 | 284.53 | [9 empty] | 289.64
197 | [5 empty] | PA25517294 | [5 empty] | 162.13 | 261.8 | [8 empty] | 271.38 | 281.45 | [9 empty] | 286.52
198 | [5 empty] | PA25517295 | [5 empty] | 164.38 | 264.48 | [8 empty] | 274.04 | 284.16 | [9 empty] | 289.26
199 | [5 empty] | PA25517296 | [5 empty] | 163.82 | 264.28 | [8 empty] | 273.88 | 283.9 | [9 empty] | 288.96
200 | [5 empty] | PA25517297 | [5 empty] | 165.48 | 266.02 | [8 empty] | 275.7 | 285.82 | [9 empty] | 290.92
201 | [5 empty] | PA25517298 | [5 empty] | 166.3 | 266.25 | [8 empty] | 275.84 | 285.95 | [9 empty] | 291.11
202 | [5 empty] | PA25517299 | [5 empty] | 164.63 | 264.94 | [8 empty] | 274.57 | 284.64 | [9 empty] | 289.75
203 | [5 empty] | PA25517300 | [5 empty] | 169.5 | 269.98 | [8 empty] | 279.52 | 289.65 | [9 empty] | 294.81
204 | [5 empty] | PA25516931 |  |  | 21 | 8.314 | 0.553 | 167.59 | 267.8 | 100.5 | 2,30,400 |  |  |  | 21.1 | 1.403 | 1.405 | 277.43 | 287.48 | 10.032 | 22,47,990 |  |  |  | 21 | 1.399 | 1.401 |  | 292.54 | 5.032 | 18,06,970
205 | [5 empty] | PA25516932 | [5 empty] | 167.38 | 267.42 | [8 empty] | 277 | 287.04 | [9 empty] | 292.14
206 | [5 empty] | PA25516933 | [5 empty] | 167.65 | 268.2 | [8 empty] | 277.82 | 287.9 | [9 empty] | 293
207 | [5 empty] | PA25516934 |  | 1
208 | [5 empty] | PA25516935 |  | 0 |  |  |  | 167.28 | 267.4 | [8 empty] | 277.02 | 287.18 | [9 empty] | 292.29
209 | [5 empty] | PA25516936 |  |  | 21.1 | 8.311 | 0.525 | 136.98 | 236.76 | 100.4 | 2,30,700 |  |  |  | 21.1 | 1.399 | 1.395 | 245.11 | 255.09 | 10.03 | 22,30,770 |  |  |  | 21 | 1.401 | 1.4 |  | 260.18 | 5.048 | 18,18,760
210 | [5 empty] | PA25516937 | [5 empty] | 137.18 | 236.8 | [8 empty] | 245.14 | 255.19 | [9 empty] | 260.33
211 | [5 empty] | PA25516938 | [5 empty] | 137.58 | 237.33 | [8 empty] | 245.58 | 255.43 | [9 empty] | 260.39
212 | [5 empty] | PA25516939 | [5 empty] | 135.98 | 235.36 | [8 empty] | 243.66 | 253.59 | [9 empty] | 258.62
213 | [5 empty] | PA25516940 | [5 empty] | 137.8 | 237.64 | [8 empty] | 245.98 | 256.05 | [9 empty] | 261.2
214 | [5 empty] | PA25516941 | [5 empty] | 137.24 | 236.89 | [8 empty] | 245.22 | 255.26 | [9 empty] | 260.38
215 | [5 empty] | PA25516942 | [5 empty] | 138.29 | 239.04 | [8 empty] | 247.39 | 257.42 | [9 empty] | 262.51
216 | [5 empty] | PA25516943 | [5 empty] | 136.83 | 236.4 | [8 empty] | 244.68 | 254.64 | [9 empty] | 259.69
217 | [5 empty] | PA25516944 | [5 empty] | 137.82 | 237.58 | [8 empty] | 245.93 | 255.95 | [9 empty] | 261.02
218 | [5 empty] | PA25516945 | [5 empty] | 136.06 | 235.26 | [8 empty] | 243.53 | 253.49 | [9 empty] | 258.58
219 | [5 empty] | PA25516946 | [5 empty] | 136.59 | 236.33 | [8 empty] | 244.64 | 254.62 | [9 empty] | 259.68
220 | [5 empty] | PA25516947 | [5 empty] | 136.33 | 236.02 | [8 empty] | 244.34 | 254.43 | [9 empty] | 259.54
221 | [5 empty] | PA25516948 | [5 empty] | 136.54 | 236.54 | [8 empty] | 244.86 | 254.83 | [9 empty] | 259.93
222 | [5 empty] | PA25516949 | [5 empty] | 137.58 | 237.23 | [8 empty] | 245.53 | 255.5 | [9 empty] | 260.54
223 | [5 empty] | PA25516950 | [5 empty] | 136.71 | 236.15 | [8 empty] | 244.43 | 254.41 | [9 empty] | 259.49
224 | [5 empty] | PA25516951 | [5 empty] | 137.34 | 237.1 | [8 empty] | 245.4 | 255.44 | [9 empty] | 260.53
225 | [5 empty] | PA25516952 |  |  | 21.1 | 8.333 | 0.534 | 78.96 | 178.49 | 100.32 | 2,30,130 |  |  |  | 21.1 | 1.4 | 1.4 | 190.38 | 200.33 | 10.032 | 22,50,450 |  |  |  | 21.1 | 1.402 | 1.402 |  | 205.36 | 5.014 | 18,18,510
226 | [5 empty] | PA25516953 | [5 empty] | 79.07 | 178.43 | [8 empty] | 190.33 | 200.34 | [9 empty] | 205.41
227 | [5 empty] | PA25516954 | [5 empty] | 78.91 | 178.74 | [8 empty] | 190.66 | 200.66 | [9 empty] | 205.74
228 | [5 empty] | PA25516955 | [5 empty] | 82.47 | 181.96 | [8 empty] | 193.86 | 203.83 | [9 empty] | 208.9
229 | [5 empty] | PA25516956 | [5 empty] | 80 | 179.38 | [8 empty] | 191.23 | 201.24 | [9 empty] | 206.33
230 | [5 empty] | PA25516957 | [5 empty] | 79.84 | 179.7 | [8 empty] | 191.62 | 201.58 | [9 empty] | 206.54
231 | [5 empty] | PA25516958 | [5 empty] | 80.42 | 179.79 | [8 empty] | 191.63 | 201.63 | [9 empty] | 206.61
232 | [5 empty] | PA25516959 | [5 empty] | 80.84 | 180.46 | [8 empty] | 192.36 | 202.39 | [9 empty] | 207.44
233 | [5 empty] | PA25516960 | [5 empty] | 80.3 | 179.46 | [8 empty] | 191.37 | 201.36 | [9 empty] | 206.43
234 | [5 empty] | PA25516961 | [5 empty] | 80.88 | 180.68 | [8 empty] | 192.6 | 202.65 | [9 empty] | 207.76
235 | [5 empty] | PA25516962 | [5 empty] | 80.36 | 180.44 | [8 empty] | 192.39 | 202.46 | [9 empty] | 207.52
236 | [5 empty] | PA25516963 | [5 empty] | 80.09 | 179.63 | [8 empty] | 191.49 | 201.48 | [9 empty] | 206.49
237 | [5 empty] | PA25516964 | [5 empty] | 78.9 | 178.33 | [8 empty] | 190.18 | 200.2 | [9 empty] | 205.28
238 | [5 empty] | PA25516965 | [5 empty] | 81.23 | 181.64 | [8 empty] | 193.63 | 203.66 | [9 empty] | 208.74
239 | [5 empty] | PA25516966 | [5 empty] | 80.14 | 179.43 | [8 empty] | 191.3 | 201.28 | [9 empty] | 206.32
240 | [5 empty] | PA25516967 | [5 empty] | 80.2 | 179.82 | [8 empty] | 191.72 | 201.78 | [9 empty] | 206.88
241 | [5 empty] | PA25516968 |  |  | 21 | 8.342 | 0.529 | 85.39 | 184.66 | 100.3 | 2,29,920 |  |  |  | 21 | 1.4 | 1.4 | 189.06 | 199 | 10.03 | 22,49,120 |  |  |  | 21 | 1.4 | 1.402 |  | 204 | 5.02 | 18,15,640
242 | [5 empty] | PA25516969 | [5 empty] | 83.67 | 182.52 | [8 empty] | 186.89 | 196.86 | [9 empty] | 201.84
243 | [5 empty] | PA25516970 | [5 empty] | 84.64 | 184.22 | [8 empty] | 188.6 | 198.62 | [9 empty] | 203.64
244 | [5 empty] | PA25516971 | [5 empty] | 84.58 | 184.12 | [8 empty] | 188.5 | 198.5 | [9 empty] | 203.56
245 | [5 empty] | PA25516972 | [5 empty] | 83.61 | 182.84 | [8 empty] | 187.22 | 197.21 | [9 empty] | 202.21
246 | [5 empty] | PA25516973 | [5 empty] | 85.29 | 184.53 | [8 empty] | 188.92 | 198.89 | [9 empty] | 203.9
247 | [5 empty] | PA25516974 | [5 empty] | 86.34 | 186.2 | [8 empty] | 190.59 | 200.54 | [9 empty] | 205.62
248 | [5 empty] | PA25516975 | [5 empty] | 85.94 | 185.18 | [8 empty] | 189.53 | 199.51 | [9 empty] | 204.53
249 | [5 empty] | PA25516976 | [5 empty] | 86.21 | 186.02 | [8 empty] | 190.42 | 200.48 | [9 empty] | 205.58
250 | [5 empty] | PA25516977 | [5 empty] | 87.04 | 186.41 | [8 empty] | 190.84 | 200.79 | [9 empty] | 205.89
251 | [5 empty] | PA25516978 | [5 empty] | 87.7 | 186.52 | [8 empty] | 190.92 | 200.84 | [9 empty] | 205.74
252 | [5 empty] | PA25516979 | [5 empty] | 87.29 | 187.22 | [8 empty] | 191.6 | 201.6 | [9 empty] | 206.52
253 | [5 empty] | PA25516980 | [5 empty] | 87.61 | 187.59 | [8 empty] | 192 | 202.09 | [9 empty] | 207.16
254 | [5 empty] | PA25516981 | [5 empty] | 86.68 | 185.88 | [8 empty] | 190.28 | 200.29 | [9 empty] | 205.28
255 | [5 empty] | PA25516982 | [5 empty] | 87.23 | 186.68 | [8 empty] | 191.1 | 201.18 | [9 empty] | 206.26
256 | [5 empty] | PA25516983 | [5 empty] | 86.52 | 186.17 | [8 empty] | 190.57 | 200.67 | [9 empty] | 205.74
257 | [5 empty] | PA25516984 |  |  | 20.9 | 8.32 | 0.525 | 111.73 | 210.69 | 100.32 | 2,30,480 |  |  |  | 20.9 | 1.396 | 1.393 | 216.18 | 226.13 | 10.015 | 22,49,160 |  |  |  | 20.8 | 1.396 | 1.393 |  | 231.28 | 5.11 | 18,32,200
258 | [5 empty] | PA25516985 | [5 empty] | 111.62 | 210.66 | [8 empty] | 216.16 | 226.11 | [9 empty] | 231.2
259 | [5 empty] | PA25516986 | [5 empty] | 112.29 | 211.6 | [8 empty] | 217.09 | 227.13 | [9 empty] | 232.29
260 | [5 empty] | PA25516987 | [5 empty] | 111.98 | 211.08 | [8 empty] | 216.53 | 226.54 | [9 empty] | 231.69
261 | [5 empty] | PA25516988 | [5 empty] | 111.88 | 210.63 | [8 empty] | 216.09 | 226.05 | [9 empty] | 231.22
262 | [5 empty] | PA25516989 | [5 empty] | 111.93 | 211.29 | [8 empty] | 216.78 | 226.82 | [9 empty] | 231.98
263 | [5 empty] | PA25516990 | [5 empty] | 112.52 | 212.28 | [8 empty] | 217.76 | 227.78 | [9 empty] | 232.93
264 | [5 empty] | PA25516991 | [5 empty] | 111.21 | 210.42 | [8 empty] | 215.89 | 225.86 | [9 empty] | 231
265 | [5 empty] | PA25516992 | [5 empty] | 111.75 | 210.86 | [8 empty] | 216.34 | 226.33 | [9 empty] | 231.44
266 | [5 empty] | PA25516993 | [5 empty] | 111.24 | 210.49 | [8 empty] | 216 | 226 | [9 empty] | 231.16
267 | [5 empty] | PA25516994 | [5 empty] | 111.94 | 211.5 | [8 empty] | 217 | 227.06 | [9 empty] | 232.25
268 | [5 empty] | PA25516995 | [5 empty] | 111.59 | 210.56 | [8 empty] | 216.03 | 226.02 | [9 empty] | 231.18
269 | [5 empty] | PA25516996 | [5 empty] | 110.63 | 210.4 | [8 empty] | 215.9 | 225.9 | [9 empty] | 231.05
270 | [5 empty] | PA25516997 | [5 empty] | 144.84 | 244.31 | [8 empty] | 249.78 | 259.82 | [9 empty] | 264.98
271 | [5 empty] | PA25516998 | [5 empty] | 108.33 | 207.59 | [8 empty] | 213.04 | 223.08 | [9 empty] | 228.1
272 | [5 empty] | PA25516999 | [5 empty] | 110.25 | 209.76 | [8 empty] | 215.28 | 225.33 | [9 empty] | 230.43
273 | [5 empty] | PA25517000 |  |  | 20.9 | 8.332 | 0.52 | 78.34 | 177.36 | 100.25 | 2,30,100 |  |  |  | 20.7 | 1.405 | 1.4 | 195.49 | 205.53 | 10.055 | 22,52,040 |  |  |  | 20.6 | 1.401 | 1.397 |  | 210.59 | 5.022 | 18,16,060
274 | [5 empty] | PA25517001 | [5 empty] | 78.49 | 177.49 | [8 empty] | 195.52 | 205.53 | [9 empty] | 210.58
275 | [5 empty] | PA25517002 | [5 empty] | 80 | 179.78 | [8 empty] | 197.94 | 208.04 | [9 empty] | 213.16
276 | [5 empty] | PA25517003 | [5 empty] | 84.13 | 183.15 | [8 empty] | 201.23 | 211.24 | [9 empty] | 216.3
277 | [5 empty] | PA25517004 | [5 empty] | 83.84 | 182.58 | [8 empty] | 200.6 | 210.62 | [9 empty] | 215.68
278 | [5 empty] | PA25517005 | [5 empty] | 84.52 | 183.6 | [8 empty] | 201.62 | 211.59 | [9 empty] | 216.61
279 | [5 empty] | PA25517006 | [5 empty] | 122.43 | 221.64 | [8 empty] | 239.74 | 249.76 | [9 empty] | 254.84
280 | [5 empty] | PA25517007 | [5 empty] | 83.38 | 182.23 | [8 empty] | 200.35 | 210.36 | [9 empty] | 215.4
281 | [5 empty] | PA25517008 | [5 empty] | 84.21 | 183.61 | [8 empty] | 201.75 | 211.8 | [9 empty] | 216.88
282 | [5 empty] | PA25517009 | [5 empty] | 83.96 | 183.18 | [8 empty] | 201.26 | 211.3 | [9 empty] | 216.38
283 | [5 empty] | PA25517010 | [5 empty] | 84.43 | 183.89 | [8 empty] | 202.04 | 212.1 | [9 empty] | 217.19
284 | [5 empty] | PA25517011 | [5 empty] | 85.08 | 184.16 | [8 empty] | 202.24 | 212.24 | [9 empty] | 217.28
285 | [5 empty] | PA25517012 | [5 empty] | 84.23 | 183.94 | [8 empty] | 202.12 | 212.14 | [9 empty] | 217.23
286 | [5 empty] | PA25517013 | [5 empty] | 155.03 | 254.24 | [8 empty] | 272.34 | 282.32 | [9 empty] | 287.34
287 | [5 empty] | PA25517014 | [5 empty] | 119.69 | 218.29 | [8 empty] | 236.33 | 246.3 | [9 empty] | 251.32
288 | [5 empty] | PA25517015 | [5 empty] | 82.56 | 181.43 | [8 empty] | 199.5 | 209.51 | [9 empty] | 214.58
289 | 2025-09-20 |  | 3 | 11 |  | PA25517169 | 25.6 | 0 | 22.4 | 8.209 | 0.588 | 104.86 | 204.45 | 100.55 | 2,32,330 |  |  |  | 21.4 | 1.092 | 1.084 | 212.32 | 222.31 | 10.025 | 22,23,380 |  |  |  | 21.1 | 1.076 | 1.066 |  | 227.3 | 5.01 | 18,28,500
290 | [5 empty] | PA25517170 | [5 empty] | 103.1 | 202.7 | [8 empty] | 210.51 | 220.48 | [9 empty] | 225.49
291 | [5 empty] | PA25517171 | [5 empty] | 106.55 | 206.51 | [8 empty] | 214.35 | 224.33 | [9 empty] | 229.35
292 | [5 empty] | PA25517172 | [5 empty] | 108.16 | 208.05 | [8 empty] | 215.95 | 225.9 | [9 empty] | 230.95
293 | [5 empty] | PA25517173 | [5 empty] | 105.9 | 205.72 | [8 empty] | 213.56 | 223.55 | [9 empty] | 228.58
294 | [5 empty] | PA25517174 | [5 empty] | 105.95 | 206.05 | [8 empty] | 213.93 | 223.89 | [9 empty] | 228.9
295 | [5 empty] | PA25517175 | [5 empty] | 106.7 | 206.71 | [8 empty] | 214.6 | 224.56 | [9 empty] | 229.6
296 | [5 empty] | PA25517176 | [5 empty] | 107.64 | 207.75 | [8 empty] | 215.62 | 225.56 | [9 empty] | 230.48
297 | [5 empty] | PA25517177 | [5 empty] | 109 | 209.36 | [8 empty] | 217.26 | 227.25 | [9 empty] | 232.3
298 | [5 empty] | PA25517178 | [5 empty] | 108.96 | 209.15 | [8 empty] | 217.05 | 227.06 | [9 empty] | 232.12
299 | [5 empty] | PA25517179 | [5 empty] | 107.88 | 207.66 | [8 empty] | 215.54 | 225.54 | [9 empty] | 230.55
300 | [5 empty] | PA25517180 | [5 empty] | 108.3 | 208.69 | [8 empty] | 216.6 | 226.63 | [9 empty] | 231.66
301 | [5 empty] | PA25516701 | 25.6 |  | 22.4 | 8.209 | 0.588 | 107.85 | 207.88 | 100.55 | 2,32,330 |  |  |  | 21.4 | 1.092 | 1.084 | 215.8 | 225.85 | 10.025 | 22,23,380 |  |  |  | 21.1 | 1.076 | 1.066 |  | 230.9 | 5.01 | 18,28,500
302 | [5 empty] | PA25516702 | [5 empty] | 105 | 204.71 | [8 empty] | 212.55 | 222.55 | [9 empty] | 227.58
303 | [5 empty] | PA25516703 | [5 empty] | 106.34 | 205.84 | [8 empty] | 213.74 | 223.75 | [9 empty] | 228.82
304 | [5 empty] | PA25516704 | [5 empty] | 106.29 | 206.1 | [8 empty] | 214 | 224.08 | [9 empty] | 229.15
305 | [5 empty] | PA25516705 |  |  | 21.1 | 8.215 | 0.618 | 172.95 | 272.85 | 100.59 | 2,32,840 |  |  |  | 21.3 | 1.073 | 1.062 | 278.4 | 288.36 | 10.001 | 22,22,750 |  |  |  | 21.3 | 1.073 | 1.065 |  | 293.31 | 5.005 | 18,27,050
306 | [5 empty] | PA25516706 | [5 empty] | 170.69 | 269.9 | [8 empty] | 275.4 | 285.35 | [9 empty] | 290.36
307 | [5 empty] | PA25516707 | [5 empty] | 172.61 | 271.92 | [8 empty] | 277.36 | 287.29 | [9 empty] | 292.22
308 | [5 empty] | PA25516708 | [5 empty] | 173.05 | 272.84 | [8 empty] | 278.36 | 288.32 | [9 empty] | 293.3
309 | [5 empty] | PA25516709 | [5 empty] | 173.06 | 272.64 | [8 empty] | 278.15 | 288.12 | [9 empty] | 293.15
310 | [5 empty] | PA25516710 | [5 empty] | 172.75 | 272.38 | [8 empty] | 277.87 | 287.9 | [9 empty] | 292.92
311 | [5 empty] | PA25516711 | [5 empty] | 281.36 | 381.44 | [8 empty] | 386.95 | 396.92 | [9 empty] | 401.9
312 | [5 empty] | PA25516712 | [5 empty] | 283.25 | 382.85 | [8 empty] | 388.36 | 398.26 | [9 empty] | 403.3
313 | [5 empty] | PA25516713 |  |  | 21.1 |  |  | 171.19 | 271.44 | [8 empty] | 276.96 | 286.99 | [9 empty] | 291.95
314 | [5 empty] | PA25516714 | [5 empty] | 168.24 | 266.91 | [8 empty] | 272.35 | 281.85 | [9 empty] | 286.29
315 | [5 empty] | PA25516715 | [5 empty] | 173.86 | 274.15 | [8 empty] | 279.71 | 289.71 | [9 empty] | 294.71
316 | [5 empty] | PA25516716 | [5 empty] | 171.25 | 271.34 | [8 empty] | 276.86 | 286.85 | [9 empty] | 291.89
317 | [5 empty] | PA25516717 | [5 empty] | 175.36 | 275.73 | [8 empty] | 281.26 | 291.25 | [9 empty] | 296.28
318 | [5 empty] | PA25516718 | [5 empty] | 171.66 | 271.35 | [8 empty] | 276.86 | 286.82 | [9 empty] | 291.81
319 | [5 empty] | PA25516719 | [5 empty] | 171.78 | 271.84 | [8 empty] | 277.35 | 287.33 | [9 empty] | 292.35
320 | [5 empty] | PA25516720 | [5 empty] | 170.8 | 270.76 | [8 empty] | 276.3 | 286.29 | [9 empty] | 291.3
321 | [5 empty] | PA25516721 |  |  | 21.5 | 8.209 | 0.561 | 82.68 | 182.04 | 100.55 | 2,32,090 |  |  |  | 21.5 | 1.071 | 1.061 | 188.35 | 198.35 | 10.04 | 22,29,940 |  |  |  | 21.3 | 1.071 | 1.062 |  | 203.35 | 5.001 | 18,26,550
322 | [5 empty] | PA25516722 | [5 empty] | 123.65 | 223.7 | [8 empty] | 230.06 | 240.06 | [9 empty] | 245.06
323 | [5 empty] | PA25516723 | [5 empty] | 82.8 | 182.44 | [8 empty] | 188.71 | 198.56 | [9 empty] | 203.54
324 | [5 empty] | PA25516724 | [5 empty] | 83.95 | 184.4 | [8 empty] | 190.75 | 200.8 | [9 empty] | 205.82
325 | [5 empty] | PA25516725 | [5 empty] | 83.75 | 183.8 | [8 empty] | 190.14 | 200.19 | [9 empty] | 205.19
326 | [5 empty] | PA25516726 | [5 empty] | 85 | 184.9 | [8 empty] | 191.18 | 201.16 | [9 empty] | 206.15
327 | [5 empty] | PA25516727 | [5 empty] | 158.49 | 258.2 | [8 empty] | 264.48 | 274.47 | [9 empty] | 279.46
328 | [5 empty] | PA25516728 | [5 empty] | 81.45 | 181.11 | [8 empty] | 187.42 | 197.42 | [9 empty] | 202.41
329 | [5 empty] | PA25516729 | [5 empty] | 82.96 | 182.3 | [8 empty] | 188.65 | 198.7 | [9 empty] | 203.72
330 | [5 empty] | PA25516730 | [5 empty] | 82 | 181.81 | [8 empty] | 188.1 | 198.06 | [9 empty] | 203.01
331 | [5 empty] | PA25516731 | [5 empty] | 83.5 | 183.27 | [8 empty] | 189.58 | 199.56 | [9 empty] | 204.55
332 | [5 empty] | PA25516732 | [5 empty] | 84.09 | 184.12 | [8 empty] | 190.45 | 200.47 | [9 empty] | 205.45
333 | [5 empty] | PA25516733 | [5 empty] | 123 | 222.8 | [8 empty] | 229.15 | 239.16 | [9 empty] | 244.09
334 | [5 empty] | PA25516734 | [5 empty] | 86.2 | 186.44 | [8 empty] | 192.75 | 202.78 | [9 empty] | 207.78
335 | [5 empty] | PA25516735 |  |  | 21.5 | 8.209 | 0.561 | 85.26 | 185.48 | 100.55 | 2,32,090 | [6 empty] | 191.79 | 201.84 | [9 empty] | 206.86
336 | [5 empty] | PA25516736 | [5 empty] | 84.95 | 185 | [8 empty] | 191.31 | 201.34 | [9 empty] | 206.3
337 | [5 empty] | PA25516737 |  |  | 21.3 | 8.212 | 0.595 | 88.29 | 187.9 | 100.6 | 2,32,530 |  |  |  | 21.3 | 1.074 | 1.065 | 193.07 | 203.05 | 10.01 | 22,26,350 |  |  |  | 21.4 | 1.075 | 1.065 |  | 208.1 | 5.015 | 18,20,900
338 | [5 empty] | PA25516738 | [5 empty] | 87.8 | 187.78 | [8 empty] | 192.95 | 202.91 | [9 empty] | 207.94
339 | [5 empty] | PA25516739 | [5 empty] | 85.39 | 184.86 | [8 empty] | 190 | 200.05 | [9 empty] | 205.15
340 | [5 empty] | PA25516740 | [5 empty] | 87.8 | 188.01 | [8 empty] | 193.2 | 203.16 | [9 empty] | 208.16
341 | [5 empty] | PA25516741 | [5 empty] | 89.75 | 189.09 | [8 empty] | 194.25 | 204.21 | [9 empty] | 209.24
342 | [5 empty] | PA25516742 | [5 empty] | 88.65 | 188.44 | [8 empty] | 193.55 | 203.56 | [9 empty] | 208.64
343 | [5 empty] | PA25516743 | [5 empty] | 236.6 | 336.36 | [8 empty] | 341.51 | 351.49 | [9 empty] | 356.54
344 | [5 empty] | PA25516744 | [5 empty] | 86.79 | 186.8 | [8 empty] | 192 | 202.02 | [9 empty] | 207.07
345 | [5 empty] | PA25516745 | [5 empty] | 85.4 | 185.08 | [8 empty] | 190.22 | 200.2 | [9 empty] | 205.21
346 | [5 empty] | PA25516746 | [5 empty] | 87.95 | 188.71 | [8 empty] | 193.91 | 203.95 | [9 empty] | 209
347 | [5 empty] | PA25516747 | [5 empty] | 89.85 | 190.3 | [8 empty] | 195.48 | 205.43 | [9 empty] | 210.39
348 | [5 empty] | PA25516748 | [5 empty] | 91.05 | 190.79 | [8 empty] | 195.94 | 205.86 | [9 empty] | 210.77
349 | [5 empty] | PA25516749 | [5 empty] | 90.94 | 190.85 | [8 empty] | 196 | 205.94 | [9 empty] | 210.92
350 | [5 empty] | PA25516750 | [5 empty] | 92.7 | 193.25 | [8 empty] | 198.45 | 208.42 | [9 empty] | 213.39
351 | [5 empty] | PA25516751 | [5 empty] | 91.89 | 191.85 | [8 empty] | 197 | 206.92 | [9 empty] | 211.85
352 | [5 empty] | PA25516752 | [5 empty] | 92.25 | 192.2 | [8 empty] | 197.36 | 207.35 | [9 empty] | 212.36
353 | [5 empty] | PA25516753 |  |  | 21.2 | 8.208 | 0.578 | 88.1 | 187.58 | 100.65 | 2,32,500 |  |  |  | 20.9 | 1.074 | 1.062 | 193.18 | 203.12 | 10.005 | 22,28,810 |  |  |  | 21 | 1.074 | 1.062 |  | 208.06 | 5.011 | 18,22,110
354 | [5 empty] | PA25516754 | [5 empty] | 87.66 | 187.05 | [8 empty] | 192.6 | 202.55 | [9 empty] | 207.56
355 | [5 empty] | PA25516755 | [5 empty] | 88.01 | 187.72 | [8 empty] | 193.35 | 203.36 | [9 empty] | 208.45
356 | [5 empty] | PA25516756 | [5 empty] | 88.14 | 187.81 | [8 empty] | 193.44 | 203.38 | [9 empty] | 208.36
357 | [5 empty] | PA25516757 | [5 empty] | 86.3 | 186.06 | [8 empty] | 191.7 | 201.59 | [9 empty] | 206.53
358 | [5 empty] | PA25516758 | [5 empty] | 86.19 | 185.78 | [8 empty] | 191.39 | 201.36 | [9 empty] | 206.35
359 | [5 empty] | PA25516759 | [5 empty] | 87.6 | 186.84 | [8 empty] | 192.54 | 202.46 | [9 empty] | 207.45
360 | [5 empty] | PA25516760 | [5 empty] | 86.88 | 186.7 | [8 empty] | 192.3 | 202.26 | [9 empty] | 207.25
361 | [5 empty] | PA25516761 | [5 empty] | 87.3 | 187.06 | [8 empty] | 192.65 | 202.56 | [9 empty] | 207.49
362 | [5 empty] | PA25516762 | [5 empty] | 87.7 | 187.86 | [8 empty] | 193.51 | 203.46 | [9 empty] | 208.45
363 | [5 empty] | PA25516763 | [5 empty] | 127.84 | 227.49 | [8 empty] | 233.06 | 243 | [9 empty] | 248
364 | [5 empty] | PA25516764 | [5 empty] | 86.55 | 186.31 | [8 empty] | 191.9 | 201.9 | [9 empty] | 206.9
365 | [5 empty] | PA25516765 | [5 empty] | 87.24 | 187.36 | [8 empty] | 193.01 | 202.96 | [9 empty] | 207.95
366 | [5 empty] | PA25516766 | [5 empty] | 87.86 | 187.72 | [8 empty] | 193.31 | 203.19 | [9 empty] | 208.07
367 | [5 empty] | PA25516767 | [5 empty] | 87.04 | 187.01 | [8 empty] | 192.65 | 202.58 | [9 empty] | 207.52
368 | [5 empty] | PA25516768 | [5 empty] | 86.26 | 185.72 | [8 empty] | 191.35 | 201.26 | [9 empty] | 206.22
369 | [5 empty] | PA25516769 |  |  | 21 | 8.217 | 0.558 | 127.56 | 227.42 | 100.55 | 2,32,290 |  |  |  | 21 | 1.069 | 1.06 | 233.53 | 243.46 | 10.02 | 22,28,180 |  |  |  | 21 | 1.07 | 1.062 |  | 248.5 | 5.01 | 18,21,540
370 | [5 empty] | PA25516770 | [5 empty] | 90.1 | 189.65 | [8 empty] | 195.75 | 205.7 | [9 empty] | 210.7
371 | [5 empty] | PA25516771 | [5 empty] | 91.5 | 191.75 | [8 empty] | 197.88 | 207.9 | [9 empty] | 212.94
372 | [5 empty] | PA25516772 | [5 empty] | 90.49 | 190.04 | [8 empty] | 196.15 | 206.15 | [9 empty] | 211.16
373 | [5 empty] | PA25516773 | [5 empty] | 90.75 | 190.11 | [8 empty] | 196.2 | 206.14 | [9 empty] | 211.12
374 | [5 empty] | PA25516774 | [5 empty] | 89.8 | 189.39 | [8 empty] | 195.47 | 205.4 | [9 empty] | 210.33
375 | [5 empty] | PA25516775 | [5 empty] | 90.65 | 190.4 | [8 empty] | 196.51 | 206.49 | [9 empty] | 211.46
376 | [5 empty] | PA25516776 | [5 empty] | 90.5 | 190.5 | [8 empty] | 196.63 | 206.62 | [9 empty] | 211.65
377 | [5 empty] | PA25516777 | [5 empty] | 91.2 | 190.28 | [8 empty] | 196.35 | 206.3 | [9 empty] | 211.3
378 | [5 empty] | PA25516778 | [5 empty] | 91.06 | 190.17 | [8 empty] | 196.25 | 206.19 | [9 empty] | 211.13
379 | [5 empty] | PA25516779 | [5 empty] | 91.15 | 190.95 | [8 empty] | 197.06 | 207.1 | [9 empty] | 212.12
380 | [5 empty] | PA25516780 | [5 empty] | 92.06 | 191.96 | [8 empty] | 198.06 | 208 | [9 empty] | 213.01
381 | [5 empty] | PA25516781 | [5 empty] | 93.75 | 193.65 | [8 empty] | 199.75 | 209.75 | [9 empty] | 214.71
382 | [5 empty] | PA25516782 | [5 empty] | 91.28 | 190.7 | [8 empty] | 196.8 | 206.77 | [9 empty] | 211.78
383 | [5 empty] | PA25516783 | [5 empty] | 91.82 | 191.62 | [8 empty] | 197.74 | 207.64 | [9 empty] | 212.56
384 | [5 empty] | PA25516784 | [5 empty] | 92.45 | 192.2 | [8 empty] | 198.29 | 208.23 | [9 empty] | 213.25
385 | [5 empty] | PA25516785 |  |  | 21 | 8.209 | 0.551 | 154 | 253.6 | 100.45 | 2,31,460 |  |  |  | 20.9 | 1.076 | 1.067 | 259.51 | 269.46 | 10.006 | 22,28,700 |  |  |  | 21 | 1.074 | 1.068 |  | 274.4 | 5.009 | 18,22,780
386 | [5 empty] | PA25516786 | [5 empty] | 77.3 | 176.61 | [8 empty] | 182.54 | 192.49 | [9 empty] | 197.46
387 | [5 empty] | PA25516787 | [5 empty] | 77.19 | 176.95 | [8 empty] | 182.9 | 192.86 | [9 empty] | 197.88
388 | [5 empty] | PA25516788 | [5 empty] | 77.39 | 176.39 | [8 empty] | 182.3 | 192.25 | [9 empty] | 197.26
389 | [5 empty] | PA25516789 | [5 empty] | 78.59 | 179 | [8 empty] | 184.98 | 195 | [9 empty] | 200
390 | [5 empty] | PA25516790 | [5 empty] | 77.91 | 178.1 | [8 empty] | 184.05 | 194.03 | [9 empty] | 199.04
391 | [5 empty] | PA25516791 | [5 empty] | 78 | 178.2 | [8 empty] | 184.19 | 194.13 | [9 empty] | 199.12
392 | [5 empty] | PA25516792 | [5 empty] | 78.18 | 178.28 | [8 empty] | 184.2 | 194.07 | [9 empty] | 198.98
393 | [5 empty] | PA25516793 | [5 empty] | 80.04 | 179.09 | [8 empty] | 185 | 194.95 | [9 empty] | 199.94
394 | [5 empty] | PA25516794 | [5 empty] | 79.62 | 178.86 | [8 empty] | 184.76 | 194.76 | [9 empty] | 199.75
395 | [5 empty] | PA25516795 | [5 empty] | 79.9 | 178.65 | [8 empty] | 184.55 | 194.44 | [9 empty] | 199.4
396 | [5 empty] | PA25516796 | [5 empty] | 80 | 179.35 | [8 empty] | 185.26 | 195.22 | [9 empty] | 200.29
397 | [5 empty] | PA25516797 | [5 empty] | 81.28 | 181.04 | [8 empty] | 186.95 | 196.88 | [9 empty] | 201.83
398 | [5 empty] | PA25516798 | [5 empty] | 78.8 | 179.4 | [8 empty] | 185.35 | 195.4 | [9 empty] | 200.45
399 | [5 empty] | PA25516799 | [5 empty] | 83 | 182.3 | [8 empty] | 188.21 | 198.12 | [9 empty] | 203.04
400 | [5 empty] | PA25516800 | [5 empty] | 79 | 179.22 | [8 empty] | 185.2 | 195.2 | [9 empty] | 200.24
401 | [5 empty] | PA25516801 |  |  | 20.8 | 8.212 | 0.562 | 103.44 | 203 | 100.61 | 2,32,230 |  |  |  | 20.9 | 1.071 | 1.062 | 208.35 | 218.32 | 10.005 | 22,30,400 |  |  |  | 21 | 1.07 | 1.062 |  | 223.3 | 5.01 | 18,24,550
402 | [5 empty] | PA25516802 | [5 empty] | 102.45 | 202.55 | [8 empty] | 207.95 | 217.91 | [9 empty] | 222.9
403 | [5 empty] | PA25516803 | [5 empty] | 102.25 | 201.94 | [8 empty] | 207.29 | 217.22 | [9 empty] | 222.19
404 | [5 empty] | PA25516804 | [5 empty] | 102.78 | 202.26 | [8 empty] | 207.6 | 217.58 | [9 empty] | 222.58
405 | [5 empty] | PA25516805 | [5 empty] | 101.64 | 201.05 | [8 empty] | 206.4 | 216.36 | [9 empty] | 221.32
406 | [5 empty] | PA25516806 | [5 empty] | 99.39 | 199.49 | [8 empty] | 204.85 | 214.76 | [9 empty] | 219.72
407 | [5 empty] | PA25516807 | [5 empty] | 142.29 | 242.27 | [8 empty] | 247.66 | 257.69 | [9 empty] | 262.75
408 | [5 empty] | PA25516808 | [5 empty] | 101.25 | 201.25 | [8 empty] | 206.6 | 216.55 | [9 empty] | 221.51
409 | [5 empty] | PA25516809 | [5 empty] | 142.9 | 242.77 | [8 empty] | 248.06 | 257.96 | [9 empty] | 262.84
410 | [5 empty] | PA25516810 | [5 empty] | 102.31 | 202.51 | [8 empty] | 207.9 | 217.82 | [9 empty] | 222.8
411 | [5 empty] | PA25516811 | [5 empty] | 101.3 | 201.15 | [8 empty] | 206.54 | 216.46 | [9 empty] | 221.41
412 | [5 empty] | PA25516812 | [5 empty] | 101.45 | 201.2 | [8 empty] | 206.55 | 216.46 | [9 empty] | 221.42
413 | [5 empty] | PA25516813 | [5 empty] | 101.6 | 201.65 | [8 empty] | 207.01 | 217.03 | [9 empty] | 222.05
414 | [5 empty] | PA25516814 | [5 empty] | 141.16 | 241.36 | [8 empty] | 246.74 | 256.66 | [9 empty] | 261.62
415 | [5 empty] | PA25516815 | [5 empty] | 139.05 | 238.31 | [8 empty] | 243.65 | 253.52 | [9 empty] | 258.46
416 | [5 empty] | PA25516816 | [5 empty] | 101.55 | 201.39 | [8 empty] | 206.75 | 216.71 | [9 empty] | 221.66
417 | [5 empty] | PA25516817 |  |  | 21.4 | 8.202 | 0.56 | 123.38 | 222.65 | 100.6 | 2,32,100 |  |  |  | 20.8 | 1.07 | 1.064 | 228.71 | 238.66 | 10.018 | 22,25,120 |  |  |  | 20.9 | 1.068 | 1.064 |  | 243.65 | 5.015 | 18,25,660
418 | [5 empty] | PA25516818 | [5 empty] | 123.26 | 223.79 | [8 empty] | 229.9 | 239.88 | [9 empty] | 244.86
419 | [5 empty] | PA25516819 | [5 empty] | 122.65 | 222.56 | [8 empty] | 228.6 | 238.6 | [9 empty] | 243.61
420 | [5 empty] | PA25516820 | [5 empty] | 82.84 | 182.84 | [8 empty] | 188.9 | 198.82 | [9 empty] | 203.78
421 | [5 empty] | PA25516821 | [5 empty] | 82.5 | 183 | [8 empty] | 189.09 | 199.1 | [9 empty] | 204.1
422 | [5 empty] | PA25516822 | [5 empty] | 120.6 | 220.19 | [8 empty] | 226.21 | 236.17 | [9 empty] | 241.17
423 | [5 empty] | PA25516823 | [5 empty] | 83.54 | 183.4 | [8 empty] | 189.45 | 199.36 | [9 empty] | 204.31
424 | [5 empty] | PA25516824 | [5 empty] | 84.08 | 184.35 | [8 empty] | 190.44 | 200.45 | [9 empty] | 205.51
425 | [5 empty] | PA25516825 | [5 empty] | 84 | 184.28 | [8 empty] | 190.33 | 200.3 | [9 empty] | 205.32
426 | [5 empty] | PA25516826 | [5 empty] | 83.65 | 184.05 | [8 empty] | 190.11 | 200.11 | [9 empty] | 205.14
427 | [5 empty] | PA25516827 | [5 empty] | 83.49 | 183.85 | [8 empty] | 189.95 | 199.95 | [9 empty] | 205
428 | [5 empty] | PA25516828 | [5 empty] | 83.55 | 183.39 | [8 empty] | 189.44 | 199.41 | [9 empty] | 204.4
429 | [5 empty] | PA25516829 | [5 empty] | 83.9 | 184.15 | [8 empty] | 190.25 | 200.21 | [9 empty] | 205.2
430 | [5 empty] | PA25516830 | [5 empty] | 82.45 | 182.71 | [8 empty] | 188.75 | 198.72 | [9 empty] | 203.72
431 | [5 empty] | PA25516831 | [5 empty] | 82.9 | 182.65 | [8 empty] | 188.71 | 198.63 | [9 empty] | 203.55
432 | [5 empty] | PA25516832 | [5 empty] | 83.52 | 183.65 | [8 empty] | 189.71 | 199.72 | [9 empty] | 204.71
433 | [5 empty] | PA25516833 |  |  | 21.2 | 8.21 | 0.564 | 77.84 | 177.25 | 100.6 | 2,32,140 |  |  |  | 20.9 | 1.07 | 1.062 | 183.48 | 193.36 | 10.009 | 22,30,670 |  |  |  | 20.9 | 1.066 | 1.063 |  | 198.36 | 5.015 | 18,27,010
434 | [5 empty] | PA25516834 | [5 empty] | 76.45 | 175.8 | [8 empty] | 182.06 | 192.01 | [9 empty] | 196.96
435 | [5 empty] | PA25516835 | [5 empty] | 76.66 | 176.74 | [8 empty] | 183 | 192.86 | [9 empty] | 197.45
436 | [5 empty] | PA25516836 | [5 empty] | 76.45 | 176.46 | [8 empty] | 182.77 | 192.75 | [9 empty] | 197.7
437 | [5 empty] | PA25516837 | [5 empty] | 75.98 | 175.26 | [8 empty] | 181.5 | 191.39 | [9 empty] | 196.36
438 | [5 empty] | PA25516838 | [5 empty] | 76.8 | 176.7 | [8 empty] | 183 | 193 | [9 empty] | 198.05
439 | [5 empty] | PA25516839 | [5 empty] | 78.8 | 179.24 | [8 empty] | 185.55 | 195.51 | [9 empty] | 200.49
440 | [5 empty] | PA25516840 | [5 empty] | 78.15 | 178 | [8 empty] | 184.31 | 194.26 | [9 empty] | 199.26
441 | [5 empty] | PA25516841 | [5 empty] | 76.26 | 175.61 | [8 empty] | 181.91 | 191.85 | [9 empty] | 196.81
442 | [5 empty] | PA25516842 | [5 empty] | 77.35 | 178.05 | [8 empty] | 184.34 | 194.33 | [9 empty] | 199.36
443 | [5 empty] | PA25516843 | [5 empty] | 76.95 | 176.98 | [8 empty] | 183.25 | 193.21 | [9 empty] | 198.2
444 | [5 empty] | PA25516844 | [5 empty] | 77.1 | 177.31 | [8 empty] | 183.62 | 193.57 | [9 empty] | 198.58
445 | [5 empty] | PA25516845 | [5 empty] | 77.55 | 178.05 | [8 empty] | 184.35 | 194.26 | [9 empty] | 199.22
446 | [5 empty] | PA25516846 | [5 empty] | 78.88 | 179.09 | [8 empty] | 185.4 | 195.35 | [9 empty] | 200.3
447 | [5 empty] | PA25516847 | [5 empty] | 78.9 | 179 | [8 empty] | 185.26 | 195.21 | [9 empty] | 200.22
448 | [5 empty] | PA25516848 | [5 empty] | 77.55 | 177.6 | [8 empty] | 183.9 | 193.86 | [9 empty] | 198.85
449 | [5 empty] | PA25516849 |  |  | 21.2 | 8.209 | 0.529 | 78.39 | 179.1 | 100.39 | 2,32,090 |  |  |  | 20.9 | 1.071 | 1.065 | 183.55 | 193.55 | 10.01 | 22,21,980 |  |  |  | 20.9 | 1.074 | 1.064 |  | 198.56 | 5.01 | 18,24,480
450 | [5 empty] | PA25516850 | [5 empty] | 78.55 | 179.55 | [8 empty] | 184 | 193.96 | [9 empty] | 199
451 | [5 empty] | PA25516851 | [5 empty] | 79.31 | 180.15 | [8 empty] | 184.6 | 194.61 | [9 empty] | 199.59
452 | [5 empty] | PA25516852 | [5 empty] | 75.24 | 175 | [8 empty] | 179.4 | 189.36 | [9 empty] | 194.32
453 | [5 empty] | PA25516853 | [5 empty] | 76.16 | 176.29 | [8 empty] | 180.69 | 190.62 | [9 empty] | 195.6
454 | [5 empty] | PA25516854 | [5 empty] | 76.56 | 177.1 | [8 empty] | 181.55 | 191.52 | [9 empty] | 196.48
455 | [5 empty] | PA25516855 | [5 empty] | 76.25 | 176.45 | [8 empty] | 180.9 | 190.86 | [9 empty] | 195.85
456 | [5 empty] | PA25516856 | [5 empty] | 75.81 | 176.1 | [8 empty] | 180.55 | 190.42 | [9 empty] | 195.36
457 | [5 empty] | PA25516857 | [5 empty] | 76.9 | 177.46 | [8 empty] | 181.9 | 191.9 | [9 empty] | 196.94
458 | [5 empty] | PA25516858 | [5 empty] | 76.75 | 177.38 | [8 empty] | 181.8 | 191.82 | [9 empty] | 196.86
459 | [5 empty] | PA25516859 | [5 empty] | 116.06 | 215.35 | [8 empty] | 219.75 | 229.7 | [9 empty] | 234.7
460 | [5 empty] | PA25516860 | [5 empty] | 77.47 | 178.04 | [8 empty] | 182.49 | 192.39 | [9 empty] | 197.33
461 | [5 empty] | PA25516861 | [5 empty] | 116.49 | 216.66 | [8 empty] | 221.1 | 231.05 | [9 empty] | 236.05
462 | [5 empty] | PA25516862 | [5 empty] | 117.33 | 218.2 | [8 empty] | 222.65 | 232.29 | [9 empty] | 236.79
463 | [5 empty] | PA25516863 | [5 empty] | 117.5 | 218.25 | [8 empty] | 222.7 | 232.74 | [9 empty] | 237.75
464 | [5 empty] | PA25516864 | [5 empty] | 306 | 406.28 | [8 empty] | 410.7 | 420.71 | [9 empty] | 425.7
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

## Hoja1
LO VERIFICADO | VIMA

## Hoja2 (2)
Item | N° de banco de ensayo | # Medidor | Presión Estática (Estado) | Q3 E % | Q2 E % | Q1 E % | Estado | Condición

## Hoja2
Item | N° de banco de ensayo | # Medidor | Presión Estática (Estado) | Q3 E % | Q2 E % | Q1 E % | Estado | Condición

## Historial de cambios
Fecha | Celdas | Descripción
2024-09-20 | O4 | Se agregó "500" como opción